行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2018〕4号

当事人：广州市番禺石桥塑料制品有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成塑料加工生产项目，主要从事日用塑料制品生产。该项目占地面积约7626平方米，建筑面积约6000平方米，于1992年7月建成并投入生产，投资额约1300万元人民币。主要生产工艺为：原材料（聚乙烯）→加热→挤出→冷却→成品→包装，主要生产设备有：挤出机21台、混料机2台。当事人在生产过程中主要产生的污染物有：工艺废气、冷却废水、生活废水。工艺废气没有配套治理设施，直接排放；冷却废水循环使用不外排；生活废水经化粪池过滤后排入市政下水道。

2017年4月17日,本局委托中国广州分析测试中心对当事人污水排放口进行采样监测时，当事人正常生产。监测报告（报告编号：NS20170705）结果显示，当事人污水排放口外排废水中的化学需氧量为872mg/L、悬浮物为121mg/L、五日生化需氧量为43.2mg/L、动植物油为31.2mg/L，均超过了《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）中规定的第一时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（化学需氧量：100mg/L、悬浮物：70mg/L、五日生化需氧量：20mg/L、动植物油：10mg/L)。

以上事实，有《现场检查笔录》、《调查询问笔录》、中国广州分析测试中心监测报告《报告编号：NS20170705）、当事人2017年4月排污核定与排污费缴纳决定书、当事人营业执照等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人污水排放口外排废水中的化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油，均超过了《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）中规定的第一时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（化学需氧量：100mg/L、悬浮物：70mg/L、五日生化需氧量：20mg/L、动植物油：10mg/L),水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2017年11月29日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2017]43号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条和《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附件《环境违法行为行政处罚自由裁量适用标准》第13（2）（C）（c）的规定，责令当事人广州市番禺石桥塑料制品有限公司停止废水超标排放的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州市番禺石桥塑料制品有限公司罚款5651.8元（即2017年4月份废水排污费数额的5倍）。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市南沙区人民政府或者向广州市环境保护局提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环保水务局

2018年1月9日