行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2018〕7号

当事人：广州南沙鹿岛精机有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成制冷设备精密阀门、精密模具的设计和生产项目，于2001年11月建成并投产，你公司注册资本柒仟万元整（日元）。项目占地面积4688平方米，建筑面积1085平方米。主要生产设备有：冲压机4台、抛光机35台、空压机2台、烘干机5台、平面磨床2台、脱磁机2台、选别机1台、吊机1台、水处理机1台、保温箱1台、变色箱1台、真空包装机1台、折弯机4台。主要生产工艺为：冲压→抛光→清洗→烘干→检查→出货。项目产生的废水主要为产品抛光和清洗时产生的生产废水以及厂区员工产生的生活污水，生活污水经三级化粪池预处理后同生产废水一起进入自建的污水处理站处理后再排入下水道。

2017年9月21日，当事人正常生产，本局委托深圳市威标检测技术有限公司对当事人废水总排放口外排废水进行采样监测，监测结果报告（报告编号：01R17A28091）显示，当事人废水总排放口外排废水中的五日生化需氧量排放度为56.8mg/L、化学需氧量浓度为236mg/L，均超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的表4第二类污染物最高允许排放浓度第二时段一级标准限值（五日生化需氧量：20mg/L、化学需氧量：90mg/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》、深圳市威标检测技术有限公司《监测报告》（报告编号：01R17A28091）、当事人2017年7-9月《排污核定与排污费缴纳决定书》、《广东省污染物排污许可证》、《关于广州南沙鹿岛精机有限公司新增设备建设项目环境保护验收意见的函》（穗南开环管验【2011】31号）、《关于广州南沙鹿岛精机有限公司新增设备建设项目环境影响报告表的审批意见》（穗南区环管影【2010】165号）、当事人营业执照等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人上述废水总排放口外排废水中的五日生化需氧量及化学需氧量浓度，均超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的表4第二类污染物最高允许排放浓度第二时段一级标准限值（五日生化需氧量：20mg/L、化学需氧量：90mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2017年12月9日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2017]62号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条和《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附件《环境违法行为行政处罚自由裁量适用标准》第13（2）（C）（c）的规定，责令当事人广州南沙鹿岛精机有限公司停止废水超标排放的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州南沙鹿岛精机有限公司罚款3525元（即2017年第三季度月平均废水排污费数额的5倍）。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市南沙区人民政府或者向广州市环境保护局提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环保水务局

2018年1月22日