行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2018〕8号

当事人：广州市番禺恩佑洗衣厂

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成服装洗水生产项目，于1997年建成并投入生产。主要生产设备有：洗水机50台、烘干机50台、离心机12台、空压机5台、6t/h燃生物质成型燃料专用锅炉1台等；主要生产工艺为：来料-洗水-烘干-包装；项目总投资额为350万人民币。当事人生产过程中主要产生服装洗水废水，生产过程中产生的服装洗水废水配套生化治理设施处理。

2017年8月4日，当事人正常生产，有废水外排，本局委托深圳中检联检测有限公司对当事人生产废水排放口外排废水进行采样监测。监测报告（报告编号：EJ1707A440）结果显示，当事人生产废水排放口（水-01）外排废水中的色度为64倍、化学需氧量浓度为182mg/L、氨氮浓度为13.4mg/L、五日生化需氧量浓度为50mg/L，上述污染物浓度均超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值(色度：40倍、化学需氧量：90mg/L、氨氮：10mg/L、五日生化需氧量：20mg/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》、深圳中检联检测有限公司《监测报告》（报告编号：EJ1707A440）、当事人2017年8月《排污核定与排污费缴纳决定书》、当事人营业执照等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人上述生产废水排放口（水-01）外排废水中的色度、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量，上述污染物浓度均超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》（B44/26-2001)中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值(色度：40倍、化学需氧量：90mg/L、氨氮：10mg/L、五日生化需氧量：20mg/L），水污染物超标排放,违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2017年12月8日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2017]67号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条和《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附件《环境违法行为行政处罚自由裁量适用标准》第13（2）（C）（c）的规定，责令当事人广州市番禺恩佑洗衣厂停止废水超标排放的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州市番禺恩佑洗衣厂罚款7727.55元（即当月2017年8月废水排污费数额的5倍）。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市南沙区人民政府或者向广州市环境保护局提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环保水务局

2018年1月22日