行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2018〕9号

当事人：广州市南沙高尔夫球会有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成36洞高尔夫球场建设项目，于1997年1月建成并投入运营。当事人注册资本捌佰万元整（美元）。该项目占地面积为1974362.5平方米，建筑总面积为16886.79平方米。主要建筑物包括13幢别墅、一幢四层会所等。该项目已于2001年向原番禺区环保局办理环评报批和环保设施竣工验收手续，批文分别为番环管影字（2001）093号、番环管验字（2001）027号。当事人上述项目在运营过程中产生的废水主要为办公生活废水、餐饮废水，上述废水经自建污水处理站处理后排入水塘。

2017年9月22日，当事人正常经营，废水处理设施正在运行，本局委托深圳市威标检测技术有限公司对当事人上述项目废水排放口外排废水进行采样监测，废水监测结果报告（报告编号：01R17A28511）显示，当事人废水排放口外排废水中的氨氮浓度为14.1mg/L，超出了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第一时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（氨氮：10mg/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》、深圳市威标检测技术有限公司《监测报告》（报告编号：01R17A28511）、关于《番禺南沙高尔夫球场建设项目环境报告书》的批复（番环管影字（2001）093号）、《建设项目环境保护设施竣工验收申请表》（番环管验字（2001）027号）、当事人2017年7-9月《排污核定与排污费缴纳决定书》、当事人营业执照等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人废水排放口外排废水中的氨氮浓度，超出了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第一时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（氨氮：10mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2018年1月6日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2018]8号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条和《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附件《环境违法行为行政处罚自由裁量适用标准》第13（2）（C）（b）的规定，责令当事人广州市南沙高尔夫球会有限公司停止废水超标排放的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州市南沙高尔夫球会有限公司罚款2751元（即2017年第三季度月平均废水排污费数额的4倍）。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市南沙区人民政府或者向广州市环境保护局提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环保水务局

2018年1月22日