行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2018〕19号

当事人：广州市鸿升实业有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成水泥砖的生产项目，于2004年7投入生产。生产过程中产生的水污染物主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入下水道。

2017年8月21日，当事人正常生产，本局委托中国广州分析测试中心对当事人污水排放口开展采样监测。监测报告（报告编号：NS20171379）显示，当事人污水排放口外排废水中的悬浮物浓度为165mg/L，超过了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（悬浮物：60 mg/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》、中国广州分析测试中心《监测报告》（报告编号：NS20171379）、当事人2017年7-9月《排污核定与排污费缴纳决定书》、当事人营业执照等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人污水排放口外排废水中的悬浮物浓度，超过了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值，水污染物超标排放。违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2017年12月9日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2017]70号），同月15日，当事人向本局递交了书面申辩意见，当事人申辩称：该公司成立于2004年，主要生产新型墙体材料，在生产过程中并不产生水污染物，污水排放主要是生活污水。2017年8月21日本局委托中国广州分析测试中心来该公司采样时为该公司正常生产上班时间，并无污水排放，在污水排口仅有少量早上滞留的污水，为了收取采样所需的样本数量在取样时收取了大量排污口原本沉底的沉淀物，他们认为这是悬浮超标的主要原因。经审查，本局认为：当事人污水排放口外排废水中悬浮物超标的违法事实清楚，依法应予行政处罚。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条和《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附件《环境违法行为行政处罚自由裁量适用标准》第13（2）（C）（c）的规定，责令当事人广州市鸿升实业有限公司停止废水超标排放的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州市鸿升实业有限公司罚款98.3元（即2017年第三季度月平均废水排污费数额的5倍）。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市南沙区人民政府或者向广州市环境保护局提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环保水务局

2018年1月31日