按日连续处罚决定书

南环法连罚[2018]2号

当事人：广州市南沙高尔夫球会有限公司

一、初次检查发现的环境违法行为及原处罚决定内容

经查，当事人建成36洞高尔夫球场建设项目，项目于1997年1月建成并投入运营。当事人注册资本捌佰万元整（美元）。

该项目占地面积为1974362.5平方米，建筑总面积为16886.79平方米。主要建筑物包括13幢别墅、一幢四层会所等。该项目已于2001年向番禺区环保局办理了环评报批和环保设施竣工验收手续，批文分别为：番环管影字（2001）093号、番环管验字（2001）027号。当事人上述项目在运营过程中产生的废水主要为办公生活废水、餐饮废水。上述废水经自建污水处理站处理后排入水塘。

2017年9月22日，当事人正常经营，本局委托深圳市威标检测技术有限公司对当事人废水排放口外排废水进行采样监测，监测报告（报告编号：01R17A28511）显示，当事人废水排放口的废水氨氮排放浓度为14.1mg/L，超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第一时段一级标准排放限值（氨氮：10mg/L），水污染物超标排放。

针对上述情况，本局于2017年11月1日向当事人送达了《责令改正违法行为决定书》（南环责改【2017】68号）。

2018年1月22日，本局对当事人上述环境违法行为依法作出行政处罚决定（南环罚字【2018】9号），对当事人处以2751元的罚款。

二、拒不改正的违法事实和证据

2017年11月9日，当事人正常经营，本局委托中国广州分析测试中心对当事人废水排放口外排废水进行了采样复查，监测结果(报告编号：NS20171734)显示，当事人废水排放口外排废水中的五日生化需氧量浓度为90.8mg/L、化学需氧量浓度为166mg/L、氨氮浓度为40.1mg/L，上述污染物浓度均超出了广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第一时段一级标准限值（五日生化需氧量：20mg/L、化学需氧量：100mg/L、氨氮：10mg/L），水污染物超标排放。

以上事实，有《调查询问笔录》、深圳市威标检测技术有限公司《监测报告》（报告编号：01R17A28511）、中国广州分析测试中心《监测报告》（报告编号：NS20171734）、《责令改正违法行为决定书》（南环责改[2017]68号）及送达回执、《行政处罚决定书》（南环罚字[2018]9号）及EMS快递回执、关于《番禺南沙高尔夫球场建设项目环境报告书》的批复（番环管影字（2001）093号）、《番禺市建设项目环境保护设施竣工验收申请表》（番环管验字（2001）027号）、当事人营业执照等证据为证。

三、按日连续处罚前的告知及当事人陈述申辩及采纳情况

本局于2018年3月2日向当事人送达《按日连续处罚事先告知书》（南环法连罚告〔2018〕1号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

以上事实，有《按日连续处罚事先告知书》（南环法连罚告〔2018〕1号）及EMS快递回执等证据为证。

三、按日连续处罚决定的依据、起止时间和罚款数额

本局根据《中华人民共和国环境保护法》第五十九条和《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）的规定，责令当事人广州市南沙高尔夫球会有限公司立即改正超标排放水污染物的违法行为，并作出决定如下：

对当事人广州市南沙高尔夫球会有限公司拒不改正违法排放污染物的行为实施按日连续处罚，计罚时间为2017年11月2日至2017年11月9日止，计罚日数共计8日，每日处罚金额为2751元，按日连续处罚金额共计22008元。

四、按日连续处罚的履行方式和期限

限当事人在收到本按日连续处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市南沙区人民政府（地址：广州市南沙区凤凰大道1号政务服务中心四楼区行政复议办公室，电话：020-39050121）或者向广州市环境保护局（地址：广州市越秀区环市中路311号5楼510室，电话：83203029、83203066）提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

当事人逾期不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，本局将申请人民法院强制执行，并可以每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市南沙区环保水务局

2018年4月10日