行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2018〕43号

当事人：广州会通轻质材料有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成塑料制品生产项目，于2017年 8月建成并投入经营。当事人产生的废水主要为生产废水和员工生活污水，生产废水经沉淀池预处理，生活污水经三级化粪池预处理后排入厂区污水管网，进入广州造纸股份有限公司污水处理站处理，最后排入蕉门水道。

2017年11月22日，当事人正常生产，废水处理设施正在运行，本局委托中国广州分析测试中心对当事人生产废水排放口（水-02）外排废水进行采样监测，废水监测结果（报告编号：NS20171839）显示，当事人生产废水排放口（水-02）外排废水中的阴离子表面活性剂浓度为25.8 mg/L，超过了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段三级标准污染物最高允许排放浓度限值（阴离子表面活性剂：20 mg/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》、中国广州分析测试中心监测报告（报告编号：NS20171839）、当事人2017年11月应缴排污费、当事人营业执照等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人生产废水排放口（水-02）外排废水中的阴离子表面活性剂浓度，超过了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段三级标准污染物最高允许排放浓度限值（阴离子表面活性剂：20 mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2018年1月22日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2018]15号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条和《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附件《环境违法行为行政处罚自由裁量适用标准》第13（1）（C）（b）的规定，责令当事人广州会通轻质材料有限公司停止废水超标排放的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州会通轻质材料有限公司罚款903元（即2017年11月废水排污费数额的4倍）。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市南沙区人民政府（地址：广州市南沙区凤凰大道1号政务服务中心四楼区行政复议办公室，电话：020-39050121）或者向广州市环境保护局（地址：广州市越秀区环市中路311号5楼510室，电话：83203029、83203066）提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环保水务局

2018年3月28日