行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2017〕7号

当事人：广州市南沙区第二人民医院

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成医疗服务项目，于1958年10月建成投入经营。当事人的废水主要为生活污水和医疗消毒废水，上述废水经化粪池、二氧化氯（设有二氧化氯发生器1套）处理后排往麒龙东路下水道。

2016年7月13日，当事人正常经营，本局委托广州德隆环境检测技术有限公司对当事人污水排放口的外排废水进行采样监测，监测报告（广州德隆环境检测技术有限公司监测报告，报告编号：（德）环监检字2016第DL-HJ-201607026号）结果显示，当事人污水排放口外排废水中的余氯浓度为13.8mg/L，超过了《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2规定的水污染物排放限值（余氯：0.5mg/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》、广州德隆环境检测技术有限公司《监测报告》（报告编号：（德）环监检字2016第DL-HJ-201607026号）、当事人2016年7-9月排污核定与排污费缴纳决定书、当事人医疗机构执业许可证等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人上述污水排放口外排废水中的余氯浓度为13.8mg/L，超过了《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2规定的水污染物排放限值（余氯：0.5mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2016年11月27日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2016]111号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条和《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附件《环境违法行为行政处罚自由裁量适用标准》第13（2）（C）（c）的规定，责令当事人广州市南沙区第二人民医院停止废水超标排放的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州市南沙区第二人民医院罚款3690元（即2016年第三季度月平均废水排污费数额的5倍）。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市南沙区人民政府或者向广州市环境保护局提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环保水务局

2017年2月15日