按日连续处罚决定书

南环法连罚[2017]3号

当事人：广州世林海绵有限公司

一、初次检查发现的环境违法行为及原处罚决定内容

经查，当事人建成软质聚氨酯泡绵及其深加工产品生产项目，项目于2001年5月建成并投入生产，项目注册资本500万美元。当事人上述项目占地面积约为35000平方米，设一栋一层厂房，一栋二层办公楼，一栋三层宿舍楼。主要生产工艺为聚酯/聚醚、异氰酸酯、添加剂→发泡机混合→发泡→辊压→熟化→切片→成品。当事人上述项目产生的废水主要为清洗发泡物料贮罐等产生的清洗废水及生活污水。上述清洗废水交广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司进行处理；上述生活污水经三级化粪池和隔油隔渣池处理后排入市政污水管网。

2016年11月30日，本局委托中国广州分析测试中心对当事人污水排放口外排废水进行采样监测，监测时当事人正常生产，监测结果（编号：NS20161973）显示，当事人污水排放口的废水悬浮物为473mg/L、五日生化需氧量为153mg/L、化学需氧量为978mg/L、氨氮为12.5mg/L、动植物油为50.1mg/L，均超出《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第一时段一级标准限值（悬浮物：70mg/L、五日生化需氧量：20mg/L、化学需氧量：100mg/L、氨氮：10mg/L、动植物油：10mg/L），水污染物超标排放。

针对上述情况，本局于2016年12月29日向当事人送达了《责令改正违法行为决定书》（南环责改[2016]128号）。

2017年4月25日，本局对当事人上述环境违法行为依法作出行政处罚决定（南环罚字[2017]154号），对当事人处以4762元的罚款。

二、拒不改正的违法事实和证据

本局于2017年1月9日委托中国广州分析测试中心对当事人污水排放口外排废水进行了采样复查，复查时当事人正常生产，废水治理设施正常运行，监测结果(报告编号：NS20170033)显示当事人污水排放口外排废水的悬浮物为：212mg/L、五日生化需氧量为55mg/L、化学需氧量为479mg/L、氨氮为17.2mg/L、动植物油为21.4mg/L,均超出《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第一时段一级标准限值（悬浮物：70mg/L、五日生化需氧量：20mg/L、化学需氧量：100mg/L、氨氮：10mg/L、动植物油：10mg/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》、中国广州分析测试中心监测报告（报告编号：NS20170033、NS20161973）、《责令改正违法行为决定书》（南环责改[2016]128号）及送达回执、《行政处罚决定书》（南环罚字[2017]154号）及EMS快递回执、当事人营业执照等证据为证。

三、按日连续处罚前的告知及当事人陈述申辩及采纳情况

本局于2017年5月19日向当事人送达《按日连续处罚听证告知书》（南环法连告〔2017〕4号），同月22日，当事人向本局递交了书面陈述申辩书，经复核，本局认为：当事人上述违法事实清楚，当事人申辩理由不影响对其违法行为的认定，且不能作为免予及减轻处罚的依据。现本案经本局审查结束。

以上事实，有《按日连续处罚听证告知书》（南环法连罚告〔2017〕4号）及送达回执、当事人提交的陈述申辩书等证据为证。

三、按日连续处罚决定的依据、起止时间和罚款数额

本局根据《中华人民共和国环境保护法》第五十九条和《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）的规定，责令当事人广州世林海绵有限公司立即改正违法行为，并作出决定如下：

对当事人广州世林海绵有限公司拒不改正违法排放污染物的行为实施按日连续处罚，计罚时间为2016年12月30日至2017年1月9日止，计罚日数共计11日，每日处罚金额为4762元，按日连续处罚金额共计52382元。

四、按日连续处罚的履行方式和期限

限当事人在收到本按日连续处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服上述按日连续处罚决定，可在接到本按日连续处罚决定书之日起60日内，向广州市南沙区人民政府或广州市环境保护局提出行政复议申请，或在六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

当事人逾期不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，本局将申请人民法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市南沙区环保水务局

2017年7月17日