行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2017〕302号

当事人：广州金泰线业有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成缝纫线生产项目，于2000年11月建成并投入生产。当事人产生的废水主要包括印染废水和饭堂废水，饭堂废水经三级隔油隔渣池预处理后连同印染废水一并经法定排污口排至东涌工业污水处理厂处理。

2017年6月2日，本局执法人员现场检查时发现当事人靠近饭堂的雨水管道内有大量乳白黏稠油状物，当事人东面的雨水会混杂乳白黏稠油状污染物后通过该雨水管道排至当事人南面厂界处的雨水外排口，对水环境造成污染，该雨水外排口不是当事人法定排放口。经查，当事人有部分厨房清洗地面废水会流入该雨水管道，清洗地面废水含有油脂，另当事人一员工将原本需倒至硅油沉淀池的废硅油倒至该雨水管道，厨房油脂和废硅油大量堆积在该雨水管道。

2017年6月2日，本局现场委托中国广州分析测试中心对该雨水管道内乳白黏稠油状物和保安室旁的雨水排放口进行采样监测，其中保安室旁的雨水排放口接纳当事人西面雨水管道的雨水，也不是当事人法定排放口。监测结果显示上述雨水管道内乳白粘稠油状物的石油类浓度为2.55×104 mg/L、动植物油浓度为6.64×104 mg/L，保安室旁雨水排放口的氨氮浓度为51.3mg/L，均超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段一级标准的排放限值（氨氮：10 mg/L、石油类：5.0 mg/L、动植物油：10.0 mg/L）。

以上事实，有《现场检查笔录》、《调查询问笔录》、现场检查照片、《听证笔录》、中国广州分析测试中心（环境监测报告：NS20170993）、当事人营业执照等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人采取规避监管方式，不经法定排放口排放废水，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十二条第二款的规定。

2017年8月26日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2017]191号），同月28日，当事人向本局递交了书面听证申请书。2017年9月19日，本局依法组织召开了听证会。当事人提出如下申辩意见：该司员工在清洗路面时不慎将污水扫入了雨水渠，的确是我司的疏忽，后来我们对现场进行了整治，并且对现场进行了加固，防止废水流入雨水渠。经审查，本局认为：当事人采取规避监管方式，不经法定排放口排放废水的行为的违法事实清楚，依法应予行政处罚。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十五条第二款的规定，责令当事人广州金泰线业有限公司立即改正上述违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州金泰线业有限公司罚款50000元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市南沙区人民政府或者向广州市环境保护局提出行政复议申请，广州市南沙区人民政府地址：广州市南沙区凤凰大道1号政务服务中心四楼区行政复议办公室，电话：020-39050121，广州市环境保护局地址：广州市越秀区环市中路311号5楼510室，电话：83203029、83203066，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环保水务局

2017年10月19日