行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2017〕309号

当事人：万诺（广州番禺）线路板有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成一个电路版生产项目，主要从事印刷类电路板生产，于2000年4月投入生产。当事人产生的废水为电镀废水。电镀废水处理步骤：综合调节池→絮凝反应槽→斜管沉淀池→中和反应槽处理后排入蕉门河道。

2017年6月21日，广东省环境保护厅督查组委托中国广州分析测试中心对当事人电镀废水总排口进行采样监测。监测时，当事人正常生产，监测结果（报告编号：NS20171068）显示当事人电镀废水总排口中铜浓度为0.72mg/L，超出《电镀水污染物排放标准》（DB44 /1597-2015）（表1）标准的最高允许排放浓度（铜：0.5mg/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》、中国广州分析测试中心监测报告（报告编号：NS20171068）、当事人2017年6月排污核定与排污费缴纳决定书、当事人营业执照等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人电镀废水总排口中铜浓度，超出《电镀水污染物排放标准》（DB44 /1597-2015）（表1）标准的最高允许排放浓度（铜：0.5mg/L）,水污染物超标排放。违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2017年9月30日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2017]57号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条和《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附件《环境违法行为行政处罚自由裁量适用标准》第13（2）（C）（b）的规定，责令当事人万诺（广州番禺）线路板有限公司停止废水超标排放的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人万诺（广州番禺）线路板有限公司罚款593.96元（即2017年6月废水排污费数额的4倍）。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市南沙区人民政府或者向广州市环境保护局提出行政复议申请，广州市南沙区人民政府地址：广州市南沙区凤凰大道1号政务服务中心四楼区行政复议办公室，电话：020-39050121，广州市环境保护局地址：广州市越秀区环市中路311号5楼510室，电话：83203029、83203066，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环保水务局

2017年10月16日