按日连续处罚决定书

南环法连罚[2017]7号

当事人：广州奥翼电子科技股份有限公司

一、初次检查发现的环境违法行为及原处罚决定内容

经查，当事人建成电子纸生产项目，项目于2012年建成并投入生产，项目投资额约800万美元。

当事人上述项目占地面积约2600平方米，场地属于租赁性质，其中A栋用作宿舍及饭堂，B栋用作生产车间及办公室。主要生产设备有反应釜35台、离心机5台、激光切割机5台;项目主要工艺流程如下：粒子反应→胶囊合成→膜片切割。当事人上述项目产生的废水主要为生活废水（员工150名，月新鲜用水约2000吨），上述废水经化粪池处理后经下水管道外排。

2017年2月24日，本局委托广州德隆环境检测技术有限公司对当事人废水排放口外排废水进行采样监测，监测时当事人正常生产，监测报告（编号：（德）环监检字2017第DL-HJ-201703088号）显示，当事人废水排放口的废水悬浮物为1.42×103mg/L、化学需氧量为1.17×103mg/L、五日生化需氧量为335mg/L、石油类为36.6mg/L，均超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二类污染物最高允许排放浓度第二时段三级标准（悬浮物：400mg/L、化学需氧量：500mg/L、五日生化需氧量：300mg/L、石油类：20mg/L），水污染物超标排放。

针对上述情况，本局于2017年3月27日向当事人送达了《责令改正违法行为决定书》（南环责改[2017]13号），责令当事人立即改正上述超标排污的违法行为。

2017年7月17日，本局对当事人上述环境违法行为依法作出行政处罚决定（南环罚字[2017]217号），对当事人处以15684元的罚款。

二、拒不改正的违法事实和证据

2017年4月10日，本局委托中国广州分析测试中心对当事人污水排放口外排废水进行了采样复查，复查时当事人正常生产，监测结果(报告编号：NS20170676)显示当事人污水排放口外排废水的悬浮物为1.10×103mg/L、化学需氧量为1.35×103mg/L、石油类为212mg/L，均超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二类污染物最高允许排放浓度第二时段三级标准（悬浮物：400mg/L、化学需氧量：500mg/L、石油类：20mg/L），水污染物仍超标排放。

以上事实，有《调查询问笔录》、广州德隆环境检测技术有限公司监测报告（编号：（德）环监检字2017第DL-HJ-201703088号）、中国广州分析测试中心监测报告（报告编号：NS20170676）、《责令改正违法行为决定书》（南环责改[2017]13号）及送达回执、《行政处罚决定书》（南环罚字[2017]217号）及EMS快递回执、当事人营业执照等证据为证。

三、按日连续处罚前的告知及当事人陈述申辩及采纳情况

本局于2017年10月18日向当事人送达《按日连续处罚听证告知书》（南环法连告〔2017〕6号），同月19日，当事人向本局递交了书面听证申请，同年11月8日，本局依法组织召开了听证会。当事人提出如下申辩意见：2017年3月27日本局送达了整改要求给该公司，该公司一直都觉得自己没有这种问题，本局要求该公司清洗化粪池，因为天气恶劣，该公司直到同年4月3日才做整改，4月10日复检采样的时候该公司已停产一个月，当时正在下雨，该公司也在清洗化粪池，此时的排水口是很污浊的，直到10月18日该公司收到本局按日处罚的告知，才知道该公司第二次又超标了，该公司一直积极配合本局的检查工作，希望本局对该公司减免罚款。经复核，本局认为：当事人上述违法事实清楚，听证会上当事人的申辩理由不影响对其违法行为的认定，且不能作为免予及减轻处罚的依据。现本案经本局审查结束。

以上事实，有《按日连续处罚听证告知书》（南环法连告〔2017〕6号）及EMS快递回执、《行政处罚听证通知书》（南环听通字[2017]108号）及送达回执、《听证笔录》等证据为证。

三、按日连续处罚决定的依据、起止时间和罚款数额

本局根据《中华人民共和国环境保护法》第五十九条和《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）的规定，责令当事人广州奥翼电子科技股份有限公司立即改正超标排放水污染物的违法行为，并作出决定如下：

对当事人广州奥翼电子科技股份有限公司拒不改正违法排放污染物的行为实施按日连续处罚，计罚时间为2017年3月28日至2017年4月10日止，计罚日数共计14日，每日处罚金额为15684元，按日连续处罚金额共计219576元。

四、按日连续处罚的履行方式和期限

限当事人在收到本按日连续处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市南沙区人民政府（地址：广州市南沙区凤凰大道1号政务服务中心四楼区行政复议办公室，电话：020-39050121）或者向广州市环境保护局（地址：广州市越秀区环市中路311号5楼510室，电话：83203029、83203066）提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

当事人逾期不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，本局将申请人民法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市南沙区环保水务局

2017年11月27日