行政处罚决定书

南环罚字[2016]001号

当事人：广州番禺运升电路版有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成一个电路板生产加工项目，于1992年1月建成并投入生产。当事人外排废水主要为电镀废水，废水处理工艺为：含铜废水→加酸→压滤→加碱→压滤→生化处理→沉淀→滤池→外排。

2015年7月27日，当事人正常生产，废水治理设施正常运行，本局委托中国广州分析测试中心对当事人废水总排口进行污染源监督监测，监测结果报告（中国广州分析测试中心监测报告，报告编号：NS2015274）显示，当事人废水总排口外排废水中的总铜浓度为0.76mg/L，超过了《电镀污染物排放标准》（GB21900－2008）表2中规定的水污染物排放限值（总铜：0.5mg/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》、中国广州分析测试中心环境监测报告《环境监测报告》（报告编号：NS2015274）、《排污费缴纳通知书》（nsq环监费缴字[2015]770002号）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年7月27日废水总排口外排废水中的总铜浓度超过了《电镀污染物排放标准》（GB21900－2008）表2中规定的水污染物排放限值（总铜：0.5mg/L），违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年10月20日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]048号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州番禺运升电路版有限公司停止超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州番禺运升电路版有限公司罚款137.6元（即2015年7月废水排污费数额的5倍）。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2016年1月12日