行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字[2016]012号

当事人：广州市正安食品有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成生猪饲养项目，2010年9月建成并投入经营。当事人的废水处理流程为：污水→过滤池→厌氧池→三级沉淀池→鱼塘或浇灌→三涌。

2015年7月15日，当事人正常生产，废水治理设施正在运行，广州正华检测技术服务有限公司对当事人废水排放口的外排废水进行采样监测，监测报告（广州正华检测技术服务有限公司检测报告，报告编号：ZH[2015-07]021号）结果显示，当事人废水排放口外排废水中的粪大肠菌群数为92000个/L，超过了广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中规定的珠三角标准值最高允许排放浓度限值（粪大肠菌群数：10000个/L），水污染物超标排放。

以上事实，有《调查询问笔录》、广州正华检测技术服务有限公司检测报告（报告编号：ZH[2015-07]021号）、排污核定与排污费缴纳决定书、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年7月15日废水排放口外排废水中的粪大肠菌群数超过了广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中规定的珠三角标准值最高允许排放浓度限值（粪大肠菌群数：10000个/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年11月2日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]049号），同月9日，当事人向本局递交了书面陈述申辩材料。经复核，本局认为当事人上述违法事实清楚，当事人在陈述申辩材料中所述理由不能作为免予处罚的依据。因此，对当事人提出的申辩理由，本局决定不予采纳。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州市正安食品有限公司停止超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州市正安食品有限公司罚款19845.5元（即2015年7月废水排污费数额的5倍）。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2016年1月15日