行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字[2016]013号

当事人：广州市志海电子有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成年产6万平方米柔性线路板生产项目，于2012年9月建成并投入生产。当事人生产设备主要有显影蚀刻线3条、沉铜线2条。当事人上述项目产生的废水主要为沉铜、蚀刻等工艺产生的含铜废水和办公楼生活污水。生产废水配套建有300立方米/天污水处理设施一套。污水站处理工艺为：承接管道送来车间废水到显影废水池混合加酸（加硫酸调至pH值为2-3）-4个综合池（分别加氢氧化钠和破络剂、氢氧化钠、重捕剂和聚合氯化铝、聚丙烯酰胺）-5级沉淀池-pH回调池（加硫酸调至pH值为6-9的范围）-排入市政污水管网。厂内办公楼生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网。

2015年7月14日，本局委托广州正华检测技术服务有限公司对当事人污水排放口废水进行采样监测，监测时，当事人废水处理设施正常运行，监测结果报告（广州正华检测技术服务有限公司检测报告，报告编号：ZH【2015-07】022号）表明，当事人污水排放口外排废水中的总铜浓度为4.36mg/L，超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的表4第二类污染物最高允许排放浓度第二时段三级标准限值（总铜：2.0mg/L），水污染物超标排放。

以上事实，有《调查询问笔录》、《排水许可证》、广州正华检测技术服务有限公司检测报告（报告编号为：ZH【2015-07】022号）、《排污核定通知书》（南沙区环监费核字[2015]0720168号）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年7月14日污水排放口外排废水中的总铜浓度超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的表4第二类污染物最高允许排放浓度第二时段三级标准限值（总铜：2.0mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年10月31日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]050号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州市志海电子有限公司停止超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州市志海电子有限公司罚款3027元（即2015年7月废水排污费数额的3倍）。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2016年1月 21日