行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字[2016]025号

当事人：广州南沙振戎仓储有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人从事油品和化学品仓储项目经营，于2013年10月投入生产、使用。主要储存甲醇、烧碱、丁酮、柴油、稀释沥青等化工品、燃料油、成品油。当事人在生产过程中产生的危险废物有200L废机油铁桶（HW49）、化学品洗罐废水、沾油废砂（HW08）、含油废液（HW08）等。

本局执法人员于2015年8月17日在当事人检查时发现，当事人T0202号油罐区东南侧长满杂草的空地（即油品罐区东南侧靠围墙的空地）露天堆放有3处共计约0.2立方米的黑色及灰色砂粒状固体废物，另有当事人油品罐区西北角长满杂草的空地露天堆放有3处共计约2立方米的黑色砂粒状固体废物，上述固体废物主要为清理罐底油渣后产生的砂石废弃物，其堆放场所未采取防扬散、防流失和防渗漏措施，部分废弃物已渗入到土壤中。

本局委托中国广州分析测试中心于2015年8月17日和8月28日对当事人上述固体废物及周边未受污染的土壤进行采样监测。监测报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：E201502780a、E201503002a）结果表明，上述固体废物中芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽等有害物质含量明显高于周边未受污染的土壤。

以上事实，有《现场检查笔录》、《调查询问笔录》、现场检查照片、中国广州分析测试中心环境监测报告（报告编号为：E201502780a、E201503002a)、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人油品和化学品仓储项目未采取防扬散、防流失、防渗漏等相应防范措施，致使工业固体废物渗入土壤，造成环境污染，违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十七条的规定。

2015年10月29日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2015]228号），同月30日，当事人向本局递交了书面陈述申辩材料。经复核，本局认为当事人上述违法事实清楚，当事人在陈述申辩材料中所述理由不能作为减免处罚的依据。因此，对当事人提出的申辩理由，本局决定不予采纳。现本案经本局审查结束。

- 本局依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条第一款第（七）项和第二款的规定，责令当事人广州南沙振戎仓储有限公司停止上述环境违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州南沙振戎仓储有限公司罚款100000元。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2016年1月15日