行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字[2016]029号

当事人：广州利华五金塑料制品有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成铝质化妆盒生产项目，于2001年7月建成并投入生产。废水主要为含镍、含铬及酸碱废水和生活废水,含镍废水经混凝沉淀预处理、含铬废水收集后经氧化预处理后，会同其它酸碱废水经化学混凝沉淀处理，部分进入中水回用（RO膜）系统处理后回用到车间，部分与膜过滤水经沉淀+砂滤后排放。生活污水经隔油隔渣和化粪池处理后排放。

2015年7月9日，本局委托中国广州分析测试中心对当事人废水总排放口外排废水进行采样监测，监测时当事人正常生产，监测结果（中国广州分析测试中心监测报告，报告编号:NS20151164）显示，当事人废水总排放口外排废水中的镍排放浓度为3.8mg/L，超过了《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表2中规定的水污染物排放浓度限值（镍：0.5mg/L)；2015年9月15日本局中国广州分析测试中心对当事人含镍车间废水排放口的外排废水进行采样监测，监测时当事人正常生产，监测报告（报告编号：NS20151524）结果显示，当事人含镍车间废水排放口外排废水中的镍浓度为0.64mg/L，超过了广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中规定的排放限值（镍：0.5mg/L），水污染物超标排放。

以上事实，有《调查询问笔录》、中国广州分析测试中心监测报告（报告编号：NS20151164、NS20151524）、排污费缴纳通知单、排污核定与排污费缴纳决定书、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年7月9日废水总排放口外排废水中的镍排放浓度为3.8mg/L，超过了《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表2中规定的水污染物排放浓度限值（镍：0.5mg/L)；2015年9月15日含镍车间废水排放口外排废水中的镍浓度为0.64mg/L，超过了广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中规定的排放限值（镍：0.5mg/L），违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年11月26日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]056号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州利华五金塑料制品有限公司停止超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

- 对广州利华五金塑料制品有限公司罚款1635.9元（即2015年第7月和9月废水排污费数额的5倍）。

- 三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2016年1月 21日