行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2016〕36号

当事人：胡启华（广州市南沙区南沙华实纸品厂经营者）

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成纸制品生产项目，于1996年建成并投入生产。当事人现有1台6t/h和2台4t/h燃生物质成型燃料锅炉，其中6t/h锅炉正在开展废气治理设施改造，2台4t/h锅炉废气经"麻石水膜除尘+脱硫器"处理后排放。当事人1台6t/h燃生物质成型燃料锅炉和2台4t/h燃生物质成型燃料锅炉已依法办理环评报批及环保设施竣工验收手续（环评批复文号：穗南开环管影[2011]154号、验收批复文号：穗南开环管验[2012]19号）。

2015年10月12日，本局委托中国广州分析测试中心对当事人的2台4t/h燃生物质成型燃料锅炉废气排放口外排废气进行了采样监测，监测时当事人正常生产，废气处理设施正常运行。监测报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20151663）结果显示，当事人2台4t/h燃生物质成型燃料锅炉废气排放口外排废气中的烟尘换算浓度为75mg/m3、氮氧化物换算浓度为243mg/m3，上述污染物浓度均超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中规定的燃气锅炉最高允许排放浓度限值（烟尘：30 mg/m3、氮氧化物：200mg/m3），大气污染物超标排放。

以上事实，有《调查询问笔录》、中国广州分析测试中心环境监测报告（报告编号：NS20151663)、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人上述2台4t/h燃生物质成型燃料锅炉废气排放口外排废气中烟尘换算浓度为75mg/m3、氮氧化物换算浓度为243mg/m3，上述污染物浓度均超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2010）中规定的燃气锅炉最高允许排放浓度限值（烟尘：30 mg/m3、氮氧化物：200mg/m3），大气污染物超标排放，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定。

2015年12月3日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2015]231号），当事人未在有效期限内向本局提出听证意见和陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定，责令当事人胡启华（广州市南沙区南沙华实纸品厂经营者）停止广州市南沙区南沙华实纸品厂超标排放大气污染物的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人胡启华（广州市南沙区南沙华实纸品厂经营者）罚款80000元。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2016年2月17日