行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字[2016]61号

当事人：广州市南沙区东涌医院

一、环境违法事实和证据

经查，当事人从事医疗服务项目，于2002年5月投入使用。当事人排放的废水为医疗废水、生活污水，医疗废水、生活污水经消毒等预处理后排放。

2015年9月22日，广州增源检测服务有限公司对当事人向外界排放的污水进行采样时，当事人正常经营。上述废水监测报告（广州增源检测服务有限公司检测报告，报告编号：ZYHCWT20150922-0452）监测结果表明，当事人医疗废水排放口外排废水中的悬浮物浓度为138 mg/L，超过了《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中规定的污染物最高允许排放浓度限值（悬浮物：20 mg/L），水污染物超标排放。

以上事实，有《调查询问笔录》、广州增源检测服务有限公司（报告编号：ZYHCWT20150922-0452）、2015年第三季度排污核定与排污费缴纳决定书（nsq环费字[2015]000196号）、广州市南沙区东涌医院医疗机构执业许可证及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年9月22日医疗废水排放口外排废水中的悬浮物浓度为138 mg/L，超过了《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中规定的污染物最高允许排放浓度限值（悬浮物：20 mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2016年1月14日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2016]8号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州市南沙区东涌医院停止超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州市南沙区东涌医院罚款1567.90元（即2015年第三季度废水排污费平均每月数额的5倍）。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2016年3月 30日