行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2016〕63号

当事人：广州市德林制胶有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成胶黏剂生产项目，投资额约400万元，于2009年8月建成并投入生产。当事人排放的废气主要为锅炉废气，锅炉废气配套水喷淋设施处理。

2015年11月17日，本局委托中国广州分析测试中心对当事人的2t/h锅炉废气排放口进行采样时，当事人正常生产。上述废气监测报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号为NS20151909）的监测结果表明，当事人2t/h锅炉废气排放口外排废气中的烟尘平均浓度为40mg/m3、换算浓度为72mg/m3，氮氧化物平均浓度为141mg/m3、换算浓度为254mg/m3，均超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中规定的排放限值（烟尘：30mg/m3，氮氧化物：200mg/m3）。

以上事实，有《调查询问笔录》、中国广州分析测试中心环境监测报告（报告编号：NS20151909)、广州市德林制胶有限公司营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年11月17日2t/h锅炉废气排放口外排废气中的烟尘平均浓度为40mg/m3、换算浓度为72mg/m3，氮氧化物平均浓度为141mg/m3、换算浓度为254mg/m3，均超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中规定的排放限值（烟尘：30mg/m3，氮氧化物：200mg/m3），大气污染物超标排放，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定。

2016年1月14日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2016]3号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定，责令当事人广州市德林制胶有限公司停止超标排放大气污染物的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州市德林制胶有限公司罚款20000元。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2016年3月30日