行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2016〕64号

当事人：广州番禺伟达布料定型有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成染布项目，注册资本3200万港元，设计产能为5200万米布料，于1992年建成并投入生产。该项目主要生产工艺为：布坯→放布→清洗→染色→定型→成品包装；主要生产设备有：放布机2台、平温染缸26台，高温染缸7台、定型机2台，原配套建设有6t/h水煤浆锅炉（蒸汽锅炉，型号为SZS6-1.25-A）1台，现改造成6t/h生物质成型燃料锅炉。

2015年10月22日，当事人正常生产，废气处理设施正常运行，本局委托中国广州分析测试中心对当事人6t/h燃生物质成型燃料锅炉废气排放口外排废气开展执法监督监测。上述废气监测报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号NS20151753）监测结果表明，当事人6t/h锅炉废气排放口外排废气中的氮氧化物换算浓度为248mg/m3，超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）规定的表3燃气锅炉标准最高允许排放浓度限值（氮氧化物：200mg/m3）。

以上事实，有《调查询问笔录》、中国广州分析测试中心环境监测报告（报告编号：NS20151753)、广州番禺伟达布料定型有限公司营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人6t/h锅炉废气排放口外排废气中的氮氧化物换算浓度为248mg/m3，超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）规定的表3燃气锅炉标准最高允许排放浓度限值（氮氧化物：200mg/m3），大气污染物超标排放，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定。

2016年1月14日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2016]18号），同月15日，当事人向本局递交了书面陈述申辩材料。经复核，本局认为当事人上述违法事实清楚，当事人在陈述申辩材料中所述理由不能作为减免处罚的依据。因此，对当事人提出的申辩理由，本局决定不予采纳。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定，责令当事人广州番禺伟达布料定型有限公司停止超标排放大气污染物的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州番禺伟达布料定型有限公司罚款80000元。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2016年3月30日