行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2016〕67号

当事人：广州市大利高制衣有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成服装洗水项目,于2013年建成并投入生产。当事人的生产工艺为：成衣—洗水—脱水—烘干—成品。生产废水主要在成衣洗水过程中产生，生产废水经过一套污水处理站进行生化处理后排往骝岗水道。

2015年8月26日，当事人正常生产，废水处理设施正常运行，废水正常排放，本局委托中国广州分析测试中心对当事人水污染物排放自动监测设备（COD在线自动监测仪）开展比对监测。上述比对监测报告（中国广州分析测试中心废水污染源自动监测设备比对监测报告，编号：NS20151428）结果表明，当事人COD在线自动监测仪比对不合格，水污染物排放自动监测设备不正常运行，本局依法针对上述违法行为于2015年9月19日向当事人送达了《环境违法行为限期改正通知书》（南环限改[2015]0441号），责令当事人于2015年10月15日前完成有关整改内容，并恢复水污染物排放自动监测设备的正常运行。

2015年10月27日，当事人正常生产，废水处理设施正常运行，废水正常排放，本局委托中国广州分析测试中心对当事人水污染物排放自动监测设备（COD在线自动监测仪）开展比对复测。比对复测监测报告（中国广州分析测试中心废水污染源自动监测设备比对监测报告，编号：NS20151770）结果表明，当事人COD在线自动监测仪比对不合格，水污染物排放自动监测设备仍不正常运行。

以上事实，有《调查询问笔录》、中国广州分析测试中心废水污染源自动监测设备比对监测报告（报告编号：NS20151428、NS20151770)、《环境违法行为限期改正通知书》（南环限改[2015]0441号）及送达回执、广州市大利高制衣有限公司营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人水污染物排放自动监测设备不正常运行，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条第一款的规定。

2016年1月14日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2016]17号），同月15日，当事人向本局递交了书面陈述申辩材料。经复核，本局认为当事人上述违法事实清楚，当事人在陈述申辩材料中所述理由不能作为免予处罚的依据。因此，对当事人提出的申辩理由，本局决定不予采纳。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十二条第（二）项的规定，责令当事人广州市大利高制衣有限公司立即停止上述违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州市大利高制衣有限公司罚款50000元。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2016年3月30日