行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字[2016]68号

当事人：郭钊明（广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂经营者）

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成五金表面处理生产项目，于1996年建成并投入生产。当事人的生产工艺为：电梯和汽车零部件—除油除锈—电镀（镀锌为主、镀铜、镍、铬为辅）—钝化（加铬酸）—烘干—打包成品。生产废水主要在表面处理和电镀等过程中产生，含铬废水单独经破铬沉淀处理排入综合废水池、含镍废水单独经RO膜+树脂吸附处理后部分回用到车间，部分排入到综合废水池，综合废水经混凝沉淀处理后，部分经RO膜处理后回用车间，部分外排入附近的东骏路下水道。

2015年9月17日，当事人正常生产，废水处理设施正常运行，本局委托广州市环境监测中心站对当事人废水总排口的外排废水进行采样监测。上述废水监测报告（广州市环境监测中心站监测报告，报告编号：(穗)环监检字2015第WT51080082801号）监测结果表明，当事人废水总排口外排废水中的镉浓度为0.029 mg/L，超过了《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1规定的污染物最高允许排放浓度限值（镉：0.01 mg/L），水污染物超标排放。

以上事实，有《调查询问笔录》、广州市环境监测中心站监测报告（报告编号：WT51080082801号）、当事人2015年第三季度排污核定与排污费缴纳决定书、当事人营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人废水总排口外排废水中的镉浓度为0.029 mg/L，超过了《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1规定的污染物最高允许排放浓度限值（镉：0.01 mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2016年01月14日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2016]6号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人郭钊明（广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂经营者）停止超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人郭钊明（广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂经营者）罚款745元（即2015年第三季度废水排污费平均每月数额的5倍）。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2016年3月 30日