行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字[2016]69号

当事人：广州丰江微电子有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成集成电路引线框架和分立器引线框架（附设电镀生产线）生产项目，于2000年建成并投入生产。当事人的生产工艺为：铜带-冲压-半成品-电解除油-酸中和-镀铜-镀银-清洗-成品。生产废水主要在表面处理和电镀过程中产生，包括含铜、含银、含氰、酸碱和清洗废水，含银废水经电解回收处理。当事人从2014年4月2日开始将含银废水委托广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司处理，含氰废水经破氰处理后，会同含铜、酸碱和清洗废水一起经混凝沉淀处理，部分经树脂吸附+RO膜处理后回用车间，部分会同生活污水一起经市政污水管网排入东涌污水处理厂。

2015年7月24日，当事人正常生产，废水处理设施正常运行，我局委托广州市环境监测中心站对当事人废水总排口的外排废水进行采样监测，上述废水监测报告（广州市环境监测中心站监测报告，报告编号为：（穗）环监检字2015第WT30342072101号）监测结果表明，当事人废水总排口外排废水中的镉浓度为0.046mg/L，超过了《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3规定的污染物最高允许排放浓度限值（镉：0.01mg/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》、广州市环境监测中心站监测报告（报告编号：（穗）环监检字2015第WT3034072101号）、当事人2015年第三季度排污核定通知书（南沙区环监费核字[2015]0960005号）、当事人监测异议申请及《广州市环境监测中心站关于广州丰江微电子有限公司申诉的复函》、广州丰江微电子有限公司营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人生产废水总排口外排废水中的镉浓度为0.046mg/L，超过了《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3规定的污染物最高允许排放浓度限值（镉：0.01mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2016年1月14日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2016]7号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州丰江微电子有限公司停止超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州丰江微电子有限公司罚款650元（即2015年第三季度废水排污费平均每月数额的5倍）。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2016年3月 30日