按日连续处罚决定书

南环法连罚[2016]2号

当事人：广东申星化工有限公司

一、初次检查发现的环境违法行为及原处罚决定内容

经查，当事人建成甲醛生产项目，于1999年1月建成并投入生产。该项目产生的废水主要为办公生活污水和自来水提纯废水。生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网，自来水提纯废水经酸碱中和后排入市政下水道。

我局于2015年9月9日委托中国广州分析测试中心对当事人厂区内液碱罐旁的自来水提纯废水排放口及当事人正门前的市政污水井污水进行了采样监测，监测报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20151480）结果表明，当事人厂区内液碱罐旁自来水提纯废水排放口的废水pH为11.25，当事人正门前的市政污水井的废水pH为11.43，上述污染物浓度超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）（表2第二类污染物最高允许排放浓度）第一时段三级标准最高允许排放浓度限值（pH：6～9）。针对上述情况，我局于2015年10月23日向当事人送达了《责令改正违法行为决定书》（南环责改[2015]40号）。2015年12月29日，我局对当事人上述环境违法行为依法作出行政处罚决定（南环罚字[2015]257号），对当事人处以罚款12690元。

二、拒不改正的违法事实和证据

我局于2015年10月27日委托中国广州分析测试中心对当事人厂区内液碱罐旁的自来水提纯废水排放口及当事人正门前的市政污水井污水进行了采样复查，复查时当事人正常生产，废水治理设施正常运行，监测报告(中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20151775)结果表明，当事人厂区内液碱罐旁自来水提纯废水排放口的废水pH为9.18，当事人正门前的市政污水井的废水pH为9.81，上述污染物浓度仍超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）（表2第二类污染物最高允许排放浓度）第一时段三级标准最高允许排放浓度限值（pH：6～9）。

以上事实，有《现场检查笔录》、《调查询问笔录》、现场检查照片、中国广州分析测试中心环境监测报告（报告编号：NS20151775、NS20151775）、广东申星化工有限公司《排水许可证》、《责令改正违法行为决定书》（南环责改[2015]40号）及送达回执、《行政处罚决定书》（南环罚字[2015]257号）及送达回执、企业法人营业执照及组织机构代码证等证据为证。

三、按日连续处罚前的告知及当事人陈述申辩及采纳情况

本局于2016年2月3日向当事人送达《按日连续处罚听证告知书》（南环法连告〔2016〕2号），当事人未在有效期限内向本局提出听证意见和陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

以上事实，有《按日连续处罚听证告知书》（南环法连罚告〔2016〕2号）及送达回执等证据为证。

三、按日连续处罚决定的依据、起止时间和罚款数额

本局根据《中华人民共和国环境保护法》第五十九条和《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）的规定，责令当事人广东申星化工有限公司立即改正违法行为，并作出决定如下：

对当事人广东申星化工有限公司拒不改正违法排放污染物的行为实施按日连续处罚，计罚时间为2015年10月24日至2015年10月27日止，计罚日数共计4日，每日处罚金额为12690元，按日连续处罚金额共计50760元。

四、按日连续处罚的履行方式和期限

限当事人在收到本按日连续处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服上述按日连续处罚决定，可在接到本按日连续处罚决定书之日起60日内，向广州市环境保护局或广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

当事人逾期不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，本局将申请人民法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市南沙区环境保护局

2016年4月25日

广州市南沙区环境保护局     地址：广州市南沙区凤凰大道1号南沙区行政中心D栋（主楼）四楼

邮政编码：511458           电话：39053008、39078029