行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2016〕87号

当事人：广州市睿创家具有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成家具制造项目，于2011年11月建成并投入生产。当事人产生的废水为生活废水，检查时，当事人没有配套污染治理设施。

2015年11月19日，中国广州分析测试中心对当事人生活污水排放口进行采样时，当事人正常生产，上述废水监测报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号为：NS20151928）监测结果表明，当事人生活污水排放口外排废水中的悬浮物浓度为144mg/L、五日生化需氧量浓度为682mg/L、化学需氧量浓度为3.85×103mg/L、硫化物浓度为2.15mg/L、动植物油浓度为909mg/L，上述污染物浓度均超过了广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（悬浮物60mg/L、五日生化需氧量20mg/L、化学需氧量90mg/L、硫化物0.5mg/L、动植物油10mg/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》、中国广州分析测试中心环境监测报告（报告编号：NS20151928）、广州市睿创家具有限公司2015年第四季度排污核定与排污费缴纳决定书（nsq环费字【2015】260273号）、营业执照和组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年11月19日外排废水中的悬浮物浓度为144mg/L、五日生化需氧量浓度为682mg/L、化学需氧量浓度为3.85×103mg/L、硫化物浓度为2.15mg/L、动植物油浓度为909mg/L，上述污染物浓度均超过了广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（悬浮物60mg/L、五日生化需氧量20mg/L、化学需氧量90mg/L、硫化物0.5mg/L、动植物油10mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2016年2月26日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2016]35号），同日，当事人向本局递交了书面听证申请，同年3月22日，本局依法组织召开听证会。经复核，本局认为：当事人上述违法事实清楚，听证会上当事人所述理由不影响对其违法行为的认定，且不能作为免予处罚的依据。但鉴于当事人积极配合本局查处，改正违法行为的态度积极，综合考虑本案具体情节，本局决定对当事人依法从轻处罚。现本案经本局审查结束。

- 本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州市睿创家具有限公司停止超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

- 对当事人广州市睿创家具有限公司罚款141331.96元（即2015年第四季度月平均废水排污费数额的4倍）。

- 限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2016年5月10日