行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2016〕88号

当事人：番禺南丰塑料制品有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成塑料制品五金电镀生产项目，该项目于2007年9月建成并投入生产，当事人注册资本为4380万港币。当事人主要生产设备有：电镀生产线4条、注塑机96台；主要生产工艺为：注塑-表面处理（电镀、喷油、打磨）-装配。该项目产生的废水主要为电镀等工艺产生的电镀废水、食堂宿舍等产生的生活污水，生产废水配套建有污水处理设施一套。

2015年11月19日，当事人正常生产，废水处理设施正常运行，广州市环境监测中心站对当事人废水总排放口外排废水进行采样监测，监测结果报告（广州市环境监测中心站监测报告，报告编号：（穗）环监检字2015第NJ10783110201号）显示，当事人废水总排放口外排废水中规定镍浓度为0.87 mg/L，超过了广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（镍：0.5mg/L），水污染物超标排放。

以上事实，有《调查询问笔录》、广州市环境监测中心站监测报告（报告编号：（穗）环监检字2015第NJ10783110201号）、当事人番禺南丰塑料制品有限公司2015年11月排污核定通知书、营业执照等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人废水总排放口外排废水中的镍浓度超过了广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1现有项目水污染物（珠三角）排放限值（镍：0.5mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

- 2016年2月26日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2016]10号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

- 本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人番禺南丰塑料制品有限公司停止超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

- 对当事人番禺南丰塑料制品有限公司罚款14625.05元（即2015年第11月污水排污费数额的5倍）。

- 限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2016年5月10日