行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2021〕5号

当事人：广州番禺良铮塑料五金有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人于2001年7月建成一个塑料制品制造项目，主要从事拉杆、塑料配件生产，现有员工53人，2020年营业总额为286万元。当事人主要生产设备有：注塑机35台、混料机5台、碎料机4台、上模车2台、热油机OCT-1009N4台、冲铁线2台、铣床机3台、钻床机1台、磨床2台、火花机4台；产品生产工艺流程为：原材料→混料→注塑加工→组装成品→品鉴检验→包装出货；模具生产工艺流程为：购买经CNC加工的模具→组装（铣、钻、冲等）→成品。当事人生产过程中产生的废水污染物为生活废水，经三级化粪池预处理后排入自建污水处理设施（厌氧+好氧工艺）处理后排入蕉门水道。

2020年3月25日，我局委托了广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心)对当事人废水排放口（水-01）的废水进行采样监测。监测结果报告显示，当事人废水排放口（水-01）废水中的氨氮浓度为14.7mg/L、总磷（磷酸盐，以P计）浓度为3.99mg/L，上述污染物浓度均超过了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（氨氮：10mg/L、总磷（磷酸盐，以P计）：0.5mg/L），水污染物超标排放。

以上事实，有《调查询问笔录》、《现场检查笔录》、《听证笔录》、广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）《监测报告》、当事人2020年3月份水费发票、《项目环保备登记表》（备案编号：NSBA066）、《经营情况说明》、2020年3月用水情况说明、《营业执照》等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2020年10月14日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字〔2020〕54号），同月15日，当事人向本局递交了书面听证申请。同年10月30日，本局依法组织召开了听证会。当事人提出如下申辩意见：“第一：我单位是一家台商投资企业，主要生产旅行箱包所需的塑料五金制品厂家，在2017年已设置了相关环保措施，并向相关单位登记备案。我单位主要生产设备有注塑机35台、混料机5台、碎料机4台等设备，主要原材料为ABS、PP、PA、TPE、PU、PVC，生产流程为：原材料-混料-注塑加工-组装成品-品检-包装出货，生产过程中及原材料中都没有含磷物质；第二：我单位现有员工共计100人，单位里未曾建设饭堂及宿舍，员工洗手间内我单位也是使用的无磷洗手液，以上两点足以说明我单位生产或生活污水中不存在有出现超标的磷排放；第三：我单位按照要求每季度自行检测废气废水，于2020年3月13日广州德隆环境检测技术有限公司出具监测报告表明，其对我单位废水检测结果浓度均未超过《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准。第四：关于污水检测结果：我单位于3月13日检查结果均未超过《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准，其中氨氮浓度为7.6mg/L、总磷浓度为0.42mg/L；贵局所委托单位于3月25日检测结果，其中氨氮浓度为14.7mg/L、总磷浓度为3.99mg/L；此外，2020年10月21日我单位委托了广东增源检测技术有限公司检测报告显示我单位废水达标排放。我单位对于此次检测结果表示有疑虑，请求贵局重新取样检测。第五：我单位项目环保措施符合环保相关要求，项目在设计、施工期间，已经建立了环保管理制度，设置了相关环保措施，项目不存在环境污染风险，客观上不会对环境造成破坏，我单位一直响应国家号召保护环境，遵纪守法，未曾做出违法违纪行为，由于今年疫情影响，我单位订单持续降低，4月就开始陆续待岗停工，每月资金持续支出，资金周转已经很是艰难，如果贵局坚持对我单位处以高额罚款，可能将直接导致我单位破产清算，从而对我单位或者当地造成更大的经济损失，还请贵局酌情考虑。保证改善措施：严格执行国家、地区、行业和企业有关环保的法律法规和规章制度，加强检查和检测工作，加强对作业和生活污水的监控工作，及时采取措施消除对污水的污染。综上所述，请求贵局撤销《行政处罚听证告知书》（南环听告字〔2020〕54号），对我单位给予免予处罚，请贵局酌情考虑。”

经审查，本局认为：当事人上述违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条规定的违法事实清楚，依法应予行政处罚。鉴于当事人新鲜用水量及废水排放量较低，且事后积极采取整改措施改正违法行为，可酌情从轻处罚。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，责令当事人广州番禺良铮塑料五金有限公司改正超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州番禺良铮塑料五金有限公司罚款100000元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、广东华兴银行、创兴银行、浙商银行、渤海银行、珠海华润银行、九江银行），收入项目编码：3124。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

当事人如对本决定不服，可在收到本决定书之日起60日内向广州市人民政府（我市正在进行行政复议体制改革，广州市人民政府各部门被复议案件统一由广州市人民政府办理，建议当事人向广州市人民政府提出行政复议申请，地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，也可在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间，不得停止本决定的履行。

逾期不履行本决定，本局将申请人民法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市生态环境局

2021年5月6日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）