**行政处罚决定书**

南环罚字〔2021〕59号

当事人：广州睿龙印刷设备有限公司

1. **当事人基本情况及违法事实情况**

当事人建成印刷设备生产项目，于2019年4月建成并投入生产，2020年营业额800万元,现有员工22人。项目主要生产设备有：锯床1台、车床3台、钻床1台、攻牙机1台、磨床1台、CNC铣床3台、普通铣床1台、滚齿机1台、砂轮机3台等。主要生产工艺流程为：原材料→机加工(钻、车、铣)→打磨→成品。项目主要产生的废水为生活污水，经三级化粪池处理后排入自建一体化污水处理设施进行处理。

我局执法人员对当事人进行调查时发现，当事人存在以下事实情形：2021年7月29日，当事人正在生产，我局委托广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）对当事人生活废水排放口（水-01）进行采样监测，监测报告结果显示各超标因子及其浓度为：化学需氧量124mg/L、氨氮48.1mg/L、总磷4.41mg/L,均超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（标准限值：化学需氧量90mg/L、氨氮10mg/L、总磷0.5mg/L），当事人存在超过水污染物排放标准排放废水的违法行为。

以上事实，有《现场检查笔录》、《调查询问笔录》、现场检查照片、营业执照复印件、《监测报告》、《固定污染源排污登记表》等证据材料予以证实。

1. **规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容**

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局于2021年10月23日向当事人送达《行政处罚听证告知书》（南环听告字〔2021〕141号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩和要求听证的权利。当事人未提出陈述、申辩意见和听证要求。

经审查，我局认为，本案违法事实清楚、适用法律正确。当事人确有超过水污染物排放标准排放废水的违法行为，应当予以处罚。现本案经我局审查结束。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项及《广州市规范生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件第6.1.3.1.4项的规定，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令改正违法行为；

2、处罚款10万元（壹拾万元整）。

**三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利**

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《南沙区非税收入罚款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、广东华兴银行、创兴银行、珠海华润银行、东莞银行、广东南粤银行），收费项目编码：103050199101。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

 2021年11月19日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）