行政处罚决定书

穗环（南）法罚〔2022〕16号

当事人：广州市番禺新达塑料包装制品厂

- 当事人基本情况及违法事实情况

- 当事人建成塑料制品生产项目，主要从事塑料打包带的生产，于2008年4月建成并投入生产。当事人主要生产设备有：打包带生产线5条、卷取机5台、混料机5台、制冷机4台及冷却塔6台等，生产工艺是：原材料-混料-加热挤出-冷却-拉伸-定型-压花-收卷-入库。上述项目生产过程中有生活废水产生，生活废水经一体化污水处理设施处理后排入下水道，最终汇入浅海涌。2022年4月21日, 当事人正常生产，废水处理设施正常运行，广东建研环境监测股份有限公司对当事人污水排放口（编号：水-01）外排废水进行采样监测，监测报告结果显示，氨氮浓度为54.7mg/L，总磷（磷酸盐）浓度为1.84mg/L，均超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（氨氮：10mg/L、总磷（磷酸盐）：0.5mg/L）。氨氮超标4.47倍，总磷（磷酸盐）超标2.68倍。另查明，当事人废水日排放量约为1.08m³，排放口所在区域为一般区域，近二年无同类违法行为情况。

- 以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》《监测报告》、营业执照复印件等证据材料予以证实。

- 规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局于2022年7月13日向当事人送达《行政处罚听证告知书》（穗环（南）罚告〔2022〕37号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩和要求听证的权利。当事人于同月29日向我局提交《公开道歉、承诺守法从轻处罚申请书》及《整改情况及整改效果的证明材料》。

2022年8月5日，我局现场核查发现，当事人厕所停用并贴封条，洗手台水龙头已断开，污水排放口没有污水排放。2022年8月17日，当事人按照要求完成公开道歉、作出守法承诺。

经集体审议，我局认为，当事人确有超标排放水污染物的违法行为，应当予以处罚。鉴于当事人向我局提供整改证明材料证实其已整改，不再排放污水，并按照要求完成公开道歉、作出守法承诺，我局决定在告知书拟处罚数额的基础上降低30%的罚款数额。现本案经我局审查结束。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条及附件1第2.7.1项的规定，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令改正违法行为；

2、处罚款119000元（壹拾壹万玖仟元整）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入罚款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、广东华兴银行、创兴银行、珠海华润银行、东莞银行、广东南粤银行），收费项目编码：103050125100。

当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（1.广州市政府行政复议办公室窗口，地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988。2.广州市公共法律服务中心3号窗口，地址：广州市越秀区连新路31号，电话：83100336。），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2022年9月29日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）