行政处罚决定书

穗环（南）法罚〔2023〕1号

当事人：广州市奥心通电子有限公司、广州市精通模具有限公司、广州安宜迅精密科技有限公司

、

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人广州市奥心通电子有限公司（以下简称奥心通公司）、广州市精通模具有限公司（以下简称精通公司）、广州安宜迅精密科技有限公司（以下简称安宜迅公司）共同在园区内开展经营生产活动。2022年4月21日, 广东新创华科环保股份有限公司对当事人共同的生活污水排放口（编号：WS-01）外排废水进行采样监测，监测报告结果显示，pH值为2.6，氨氮浓度为12.4mg/L，不符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值标准要求（pH值：6-9，氨氮：10mg/L），其中氨氮超标0.24倍，pH值不符合限值标准要求。

2022年7月27日，经我局执法人员调查发现，当事人奥心通公司、精通公司和安宜迅公司共同建设使用同一污水处理设施，采样当日，上述当事人均有废水产生，产生的废水经污水处理设施处理后通过同一排放口排放。当事人存在超标排放水污染物的违法行为，属于共同违法。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》《监测报告》《关于报告XCDE22040269广州市精通模具有限公司中生活污水排放口的情况说明》、现场照片、营业执照复印件等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局于2022年11月11日分别向三当事人送达《行政处罚听证告知书》（穗环（南）罚告〔2022〕50号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩和要求听证的权利。三当事人于同月15日向我局提交《公开道歉承诺守法从轻处罚申请书》《整改情况说明》及《检测报告》（编号：YQ202205-163）。

根据上述《检测报告》结果显示，当事人各项水污染物均达标排放。2022年11月18日，我局现场核查发现，三当事人共用的生活污水排放口（编号：WS-01）有废水排放，生活污水处理设施正在运行，未发现倒灌现象，据三当事人反映，已委托服务单位对污水处理设施进行保养和维护，对菌种重新培养加入，更换污水泵和液位球阀，后续将加强设备人员管理制度，计划定期清洗水箱和过滤棉，确保污染物达标排放。同年12月2日，三当事人已按照要求完成公开道歉、承诺守法。

经集体审议，我局认为，当事人确有超标排放水污染物的违法行为，应当予以处罚。鉴于当事人已完成整改，向我局提供《检测报告》证实其已整改至达标排放水污染物的效果，并按照要求完成公开道歉、作出守法承诺，我局决定在告知书拟处罚数额的基础上降低40%的罚款数额，同时，依据《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条“......降低后的罚款额低于法定最低罚款额的，按法定最低罚款额处罚”的规定，我局决定按法定最低罚款额对当事人进行处罚。现本案经我局审查结束。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条及附件1§2.7.1的规定，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令三当事人改正违法行为；

2、处罚款10万元（壹拾万元整），由三当事人共同承担。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书（电子）》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商、建设、农业、邮储、交通、光大、中信、广发、浦发、华夏、招商、民生、平安、兴业、广州银行、中国银行、广州农商银行、浙商银行、广东华兴银行、创兴银行、华润银行、东莞银行、南粤银行），收费项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。）

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址:广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话:020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议向广州市人民政府行政复议机构提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2023年1月3日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）

公开方式：主动公开