行政处罚决定书

穗环（南）法罚〔2023〕3号

当事人：北京健元利贞环保科技有限公司

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人为广州市杰泰五金有限公司（简称：杰泰公司）废水在线监测设备的运营单位。根据我局在线监控设备监理单位力合科技（湖南）股份有限公司报告称，2022年8月19日，经现场检查杰泰公司CODCr在线监测设备参数日志发现，2022年8月16日14时50分，存在管理员登录账号将消解时间更改为10分钟的情况。2022年9月2日、9月8日，经我局调查发现，上述情况属实，当事人工作人员戴辉林为节省时间，在对杰泰公司CODCr在线监测设备更换试剂后的校准阶段，登录管理员账号将杰泰公司CODCr在线监测设备的消解时间更改为10分钟。另查明，在监理单位的通知下，该工作人员已于2022年8月19日按照规范要求将消解时间更改为15分钟。根据《污染源自动监控设施现场监督检查技术指南》第2.7项及8.2.3项的规定，当事人属于在运营防治污染设施中弄虚作假。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》、现场照片、《广州市南沙区污染源自动在线监控（监测系统）运营管理合同书》《对广州市杰泰五金有限公司自动监测设备运行情况的核查报告》、营业执照及身份证复印件等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《广东省环境保护条例》第二十三条条第五款的规定。我局于2022年12月5日向当事人送达《行政处罚听证告知书》（穗环（南）罚告〔2022〕53号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩和要求听证的权利。当事人于2023年1月13日向我局提出书面陈述、申辩意见，提出的主要陈述、申辩意见如下：“一、当事人公司员工不存在篡改自动监控数据的弄虚作假的主观意识，不存在通过恶意修改自动监控设施参数来使得数据达标、获取非法利益的违法行为；二、当事人公司员工的工作失误并未造成严重后果。在查阅修改为10分钟设备消解时间期间的监测历史数据中，修改前杰泰公司化学需氧量的检测数据和修改期间的检测数据相差非常小，没有发现超标情况，并未造成数据的大幅失真和掩盖事实的严重后果；三、疫情大环境下，当事人经营困难，高额处罚将带来严重的经济负担，会对后续经营造成严重影响，恳请酌情降低处罚金额。”

经审查，我局认为，当事人提出的申辩意见不影响本案定性，本案事实清楚、法律适用正确，当事人确有在运营防治污染设施中弄虚作假的违法行为，应当予以处罚。现本案经我局审查结束。

根据《广东省环境保护条例》第六十七条第三款及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1§2.28的规定，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令改正违法行为；

2、处罚款77500元（柒万柒仟伍佰元整）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书（电子）》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商、建设、农业、邮储、交通、光大、中信、广发、浦发、华夏、招商、民生、平安、兴业、广州银行、中国银行、广州农商银行、浙商银行、广东华兴银行、创兴银行、华润银行、东莞银行、南粤银行），收费项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。）

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址:广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话:020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议向广州市人民政府行政复议机构提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2023年1月13日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）

公开方式：主动公开