行政处罚决定书

穗环（南）法罚〔2023〕4号

当事人：广东诚浩环境监测有限公司

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人建成专业分析测试实验室建设项目，项目业务范围包括水质与废水、环境空气与废气以及噪声等项目监测。2022年8月29日，我局执法人员对当事人进行调查时发现，当事人存在以下事实情形：经调阅当事人AWA5688多功能声级计（设备编号：YQ-A-015，出厂编号：NO.00304935）仪器数据发现，当事人于2021年12月21日11时51分至23时37分时段，分别进行了12次噪声监测，于2021年12月22日00时08分至01时37分时段，分别进行了4次噪声监测，上述噪声监测使用的监测设备在使用前并未进行校准，而仅在监测后即2021年12月22日23时48分进行了一次校准，当事人监测活动不符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）第6.1要求，导致出具的《监测报告》（编号：广诚测字（2021）第N123101号）监测数据失实。综上，当事人存在未按照环境监测规范，造成监测数据失实的行为。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》《监测报告》（编号：广诚测字（2021）第N123101号）、现场照片、营业执照复印件等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《广东省环境保护条例》第十二条第三款的规定。我局于2023年1月11日向当事人送达《行政处罚事先告知书》（穗环（南）罚告〔2023〕1号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩的权利。当事人于2023年1月17日向我局提交《行政处罚陈述申辩书》，提出的主要申辩意见如下：“一、2022年8月29日，贵局执法人员现场调查指出问题后，我司积极配合调查，第一时间改正，落实必要措施，纠正避免有可能出现上述情况的行为；二、根据被监测方提供的2022年10月21日同一项目监测报告显示，2份报告数据基本接近，可判断数据均能反映客观实际情况，未对环境或者社会造成危害后果；三、我司没有主观有意为之的动机且之前未有出现违法或违规行为。”

经审查，我局认为，本案事实清楚、法律适用正确，当事人提出的申辩意见不影响本案定性，被监测方提供的2022年10月21日监测报告，因与案涉监测报告监测时间不一致，不具有可对比性，并且当事人作为专业环境监测单位，应当严格遵守环境监测规范开展监测活动，确保监测数据真实无误。现本案经我局审查结束。

根据《广东省环境保护条例》第六十四条第二款及《广州市规范生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件第19.2项的规定，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令改正违法行为；

2、处罚款3万元（叁万元整）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书（电子）》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商、建设、农业、邮储、交通、光大、中信、广发、浦发、华夏、招商、民生、平安、兴业、广州银行、中国银行、广州农商银行、浙商银行、广东华兴银行、创兴银行、华润银行、东莞银行、南粤银行），收费项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。）

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址:广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话:020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议向广州市人民政府行政复议机构提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2023年2月3日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）

公开方式：主动公开