行政处罚决定书

穗环（南）法罚〔2023〕11号

当事人：广州市诚昌纸业有限公司

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人主要从事纸制品加工项目，于2009年6月建成投产。该项目主要生产设备为切纸机，生产工艺为：纸卷—切纸—包装成品。生产过程中主要产生的污水为员工食堂产生的含油污水、洗手间产生的污水，其中含油污水经隔油隔渣预处理，洗手间污水经化粪池预处理，再经自建的污水处理站（生活污水一体化处理设备）二级生化处理后排放至蕉门水道。

2023年5月25日，当事人正在生产，污水处理设施正在运行，我局委托广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)对当事人生活污水一体化处理设备出水口(即污水排放口)外排废水进行采样监测，监测报告显示，生活污水一体化处理设备出水口外排废水中的总磷浓度为3.14mg/L，超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（总磷（磷酸盐，以P计）：0.5mg/L），超标5.28倍，当事人存在超标排放水污染物的违法行为。

另查明，当事人所在区域为一般区域，近二年无同类违法行为情况，当事人废水日排放量为4.5吨。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》、现场照片、《监测报告》《关于广州市诚昌纸业有限公司建设项目环境影响登记表审批意见的函》(穗南开环管影〔2015〕5号)、《关于广州市诚昌纸业有限公司建设项目竣工环境保护验收意见的函》(穗南区环管验〔2015〕108号)、《建设项目环境影响登记表》《固定污染源排污登记回执》(编号：91440115764038519T001X)、《责令改正违法行为决定书》（穗环（南）责改〔2023〕12号）、营业执照及身份证复印件等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局于2023年8月5日向当事人送达《行政处罚听证告知书》（穗环（南）罚告〔2023〕50号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩和要求听证的权利。当事人于2023年8月9日向我局提出书面陈述、申辩意见，提出的主要陈述、申辩意见如下：“一、我司为纸张贸易企业，现设有生活饭堂及卫生间，仅为日常生活用水，没有涉及工业用水及工业污水排放。二、我司积极落实排水单元雨污分流、配套排水设施建设，于2023年4月完成了改造。三、我司一直对于日常生活污水采取严格管理，委托第三方公司每季度对我司污水都进行检测并出具报告，定时报备给南沙区税务局。四、我司十年来一直未发生同类监测超标情况。由于七月份经常下暴雨，我司污水处理站又处于农田边缘，暴雨与周边农田用水等因素，影响污水处理池生化系统恢复的稳定性。综上，我司已立即组织环境检测公司查明原因，制定相关整改措施，并加强日常监管，恳请贵局接受我司申辩陈述，免予处罚，给予我司改正的机会。”

经审查，我局认为,本案事实清楚、法律适用正确，当事人提出的申辩意见不影响本案定性。

综上所述，当事人确有超标排放水污染物的违法行为，且不属于《广州市生态环境领域轻微违法行为免处罚免强制清单》所规定的不予行政处罚或可以不予行政处罚的违法行为，应当予以处罚。现本案经我局审查结束。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条及附件1§2.7.1的规定，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令改正违法行为；

2、处罚款15万元（壹拾伍万元整）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入罚款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、广东华兴银行、创兴银行、浙商银行、华润银行、东莞银行、南粤银行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址:广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话:020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府行政复议机构提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2023年 10 月 7 日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）

公开方式：主动公开