行政处罚决定书

穗环（南）法罚〔2023〕15号

当事人：广东利青检测技术有限公司

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人建成环境保护监测及分析项目，项目业务范围包括水质与废水、环境空气与废气以及噪声等项目监测。

2023年7月28日、2023年8月7日，经我局执法人员调查发现当事人存在以下情况：（1）当事人对广州宏杰达纸业有限公司出具的《检测报告》（编号：LQT2306038）上记录的采样时间和现场实际采样时间不一致。（2）当事人的采样人员在广州宏杰达纸业有限公司采样监测过程中没有对颗粒物样品进行更换。（3）根据当事人对纽宝力精化（广州）有限公司出具的《检测报告》（编号：LQT2306042）显示，报告中的采样人员与实际到场的采样人员不一致。（4）根据当事人对纽宝力精化（广州）有限公司出具的《固定源污染源排气中气态污染物现场采样原始记录表》显示，当事人的采样人员仅对分散、搅拌废气排放口（FQ-20027-01）处理前和处理后的采样口各采了一个样品，不符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）第8.2.1项的规定。（5）根据当事人对纽宝力精化（广州）有限公司出具的《检测报告》（编号：LQT2306042）和《固定源污染源排气中气态污染物现场采样原始记录表》显示，当事人的采样人员对分散、搅拌废气排放口（FQ-20027-01）处理前非甲烷总烃的总用时为30分钟，对分散、搅拌废气排放口（FQ-20027-01）处理后非甲烷总烃的总用时为37分钟，但当事人监测工况的时长记录为10分钟，不符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）第8.3.1项的规定。综上，当事人存在未按照环境监测规范，造成监测数据失实的行为。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》《检测报告》（编号：LQT2306038、LQT2306042）、《技术服务合同书》《固定源污染源排气中烟尘（气）现场监测原始记录表》《固定源污染源排气中气态污染物现场采样原始记录表》《纽宝力精化（广州）有限公司监测收费清单》《检测报价单》《环境检测采样任务单》《不符合项识别及纠正措施实施验证表》、《员工在职证明》、视听资料、现场照片、营业执照复印件等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《广东省环境保护条例》第十二条第三款的规定。我局于2023年10月8日向当事人送达《行政处罚事先告知书》（穗环（南）罚告〔2023〕63号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩的权利。当事人逾期未向我局提出陈述、申辩意见。

经审查，我局认为，本案事实清楚、法律适用正确，当事人确有未按照环境监测规范，造成监测数据失实的违法行为，且不属于《广州市生态环境领域轻微违法行为免处罚免强制清单》所规定的不予行政处罚或可以不予行政处罚的违法行为，应当予以处罚。现本案经我局审查结束。

根据《广东省环境保护条例》第六十四条第二款及《广州市规范生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件第19.2.1项的规定，我局现拟对当事人作出如下决定：

1、责令改正违法行为；

2、处罚款4.5万元（肆万伍仟元整）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入罚款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、广东华兴银行、创兴银行、浙商银行、华润银行、东莞银行、南粤银行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址:广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话:020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府行政复议机构提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2023年10月24日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）

公开方式：主动公开