行政处罚决定书

穗环（南）法罚〔2024〕5号

当事人：琪宝制药（广州）有限公司

统一社会信用代码：914401157082187185

登记地址：广州市南沙区环市大道西239号

法定代表人：赖飞鹏

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人在广州市南沙区环市大道西239号建成化学药品制剂制造生产项目，于1998年建成并投入生产，该项目主要生产工艺为：1、片剂制造：粉碎→称量→配料→混合制粒→干燥→整粒→总混；2、胶囊制造：粉碎→称量→配料→混合；3、口服液和软膏：配料→配置→灌封→外包→入库。生产过程中主要产生的废水为转换产品品种及更换产品批次时清洗设备排放的废水和员工日常工作生活产生的生活废水。其中，生产废水处理工艺流程为：生产废水→污水收集管网→调节池→厌氧反应池→接触氧化→沉淀→清水池，最后经综合废水排放口排放至市政污水管网；生活废水经化粪池三级化粪池处理后经综合废水排放口排放至市政污水管网。

2023年4月17日，当事人正在生产，污水处理设施正在运行，综合废水排放口（DW001）正在排放废水，我局委托广东新创华科环保股份有限公司对当事人综合废水排放口（DW001）外排废水进行采样监测，监测结果报告显示，悬浮物浓度为165mg/L，化学需氧量浓度为315mg/L，五日生化需氧量浓度为99.3mg/L，氨氮浓度为57.7mg/L，总磷浓度为8.52mg/L，总氮浓度为59.1mg/L，总有机碳浓度为66.5mg/L，均超过其《排污许可证》规定的许可排放浓度限值（悬浮物：30mg/L、化学需氧量：60mg/L、五日生化需氧量：15mg/L、氨氮：10mg/L、总磷（磷酸盐，以P计）：0.5mg/L、总氮：20mg/L、总有机碳：20mg/L），悬浮物超标4.50倍、化学需氧量超标4.25倍、五日生化需氧量超标5.62倍、氨氮超标4.77倍、总磷超标16倍、总氮超标1.96倍、总有机碳超标2.32倍。

2023年5月16日，当事人正在生产，污水处理设施正在运行，正门污水井（WS12，与综合废水排放口DW001为同一个排放口）正在排放废水，我局委托广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）对当事人正门污水井（与上述综合废水排放口DW001为同一个排放口）外排废水进行采样监测，监测结果报告显示，化学需氧量浓度为294mg/L，五日生化需氧量浓度为61.7mg/L，氨氮浓度为28mg/L，总磷浓度为2.59mg/L，总氮浓度为29.5mg/L，均超过其《排污许可证》规定的许可排放浓度限值（化学需氧量：60mg/L、五日生化需氧量：15mg/L、氨氮：10mg/L、总磷（磷酸盐，以P计）：0.5mg/L、总氮：20mg/L），化学需氧量超标3.90倍、五日生化需氧量超标3.11倍、氨氮超标1.80倍、总磷超标4.18倍、总氮超标0.475倍。综上，当事人存在超过许可排放浓度排放污染物的违法行为。

另查明，当事人排放B类水污染物，排放口所在区域为一般区域，废水日排放量为17.71吨。

2023年5月26日，我局向当事人送达《责令改正违法行为决定书》（穗环（南）责改〔2023〕8号），责令当事人改正超标排放水污染物的违法行为。

2023年8月23日，我局对当事人启动执法观察期，并向其送达《责令改正违法行为决定书》（穗环（南）责改〔2023〕30号），责令当事人收到该决定书之日起，立即停止实施上述违法行为，限当事人于2023年8月29日前完成整改。

2023年9月6日、2023年10月30日，我局复查发现，当事人仍在生产，污水处理设施正在运行，生产废水已外运至广州信环水务有限公司处理，综合废水排放口（DW001）正在排放生活废水，我局委托广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）对当事人综合废水排放口（DW001）外排废水进行采样监测，监测结果报告显示，悬浮物浓度为55mg/L，五日生化需氧量浓度为56.8mg/L，化学需氧量浓度为161mg/L，氨氮浓度为24.9mg/L，总氮浓度为25.2mg/L，总磷浓度为2.24mg/L，总有机碳浓度为42.5mg/L，均超过其《排污许可证》规定的许可排放浓度限值（悬浮物：30mg/L、五日生化需氧量：15mg/L、化学需氧量：60mg/L、氨氮：10mg/L、总氮：20mg/L、总磷（磷酸盐，以P计）：0.5mg/L、总有机碳：20mg/L），悬浮物超标0.83倍、五日生化需氧量超标2.78倍、化学需氧量超标1.68倍、氨氮超标1.49倍、总氮超标0.26倍、总磷超标3.48倍、总有机碳超标1.12倍。当事人未能完成整改。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》、现场照片、《责令改正违法行为决定书》（穗环（南）责改〔2023〕8号）、《责令改正违法行为决定书》（穗环（南）责改〔2023〕30号）、《排污许可证》《监测报告》及送达回证、《污水处理服务协议书》及台账、《关于琪宝（番禺南沙）制药有限公司建设项目环境保护验收意见》（穗南区环管验〔2009〕8号）、《关于琪宝制药（广州）有限公司改扩建项目环境影响报告表审批意见的函》（穗南审批环评〔2018〕108号）、《城镇污水排入排水管网许可证》、水费账单及《关于琪宝制药（广州）有限公司废水日排放量的说明》、营业执照及身份证复印件等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款的规定。我局于2024年1月18日向当事人送达《行政处罚听证告知书》（穗环（南）罚告〔2024〕1号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩和要求听证的权利。当事人于2024年1月22日向我局提出听证申请，我局于2月4日依法组织召开听证会。当事人提出的主要听证意见如下：“1、我司遵守当地环保法律法规，遵章守纪，合法经营，配合环保主管部门的检查，发现问题立即整改。2、我司于2022年10月取得的排污许可证存在适用法规错误的问题。3、我司从政府部门取得的2022版排污许可证和排水许可证需执行两个不同的排放标准，使企业不知如何选择。4、原有综合污水改为临时排放生活污水，生产废水外运专业公司处理一事当时就已经上报贵局。只有生活污水通过市政管网外排至南沙污水处理厂处理，完全符合贵局对生活污水排放的管理要求，也符合水务管理部门对生活污水的管理要求。综上，我司在整个事件的处理过程中遵循了当地的法律法规，没有对环境产生任何不良影响，也没有出现违法违规行为。导致出现“超标排放”的原因是错误的2022版排污许可证，贵局依据错误的排污许可证对我司进行处罚是不合适的，也不符合广东省人民政府办公厅关于推进包容审慎监管的指导意见“谨慎使用行政处罚等严厉执法措施”的精神。故此，请求贵局撤销对我司的行政处罚决定。”

经审查，我局认为，本案事实清楚、法律适用正确，作为排污单位，经当事人申报，2022年10月26日取得《排污许可证》，且当事人在取得许可后并未对排污许可证规定的污染物排放标准提出异议。因此，当事人应当遵守排污许可证规定，按照生态环境管理要求运行和维护污染防治设施，建立环境管理制度，严格控制污染物排放。

综上所述，当事人提出的申辩意见不影响本案定性，我局不予采纳。当事人确有超过许可排放浓度排放污染物的违法行为，且不属于《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》《广州市生态环境领域轻微违法行为免处罚免强制清单》所规定的不予行政处罚或可以不予行政处罚的违法行为，应当予以处罚。现本案经我局审查结束。

根据《排污许可管理条例》第三十四条第一项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第2.7.2项的规定，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令改正违法行为；

2、处罚款33万元（叁拾叁万元整）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（中国工商银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行、广发银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、浦发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州分行、九江银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司广州分行、创兴银行有限公司广州分行、恒丰银行股份有限公司广州分行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

当事人如不服本决定，可以在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2024年3月1日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）

公开方式：主动公开