南沙区城镇污水处理厂运行情况公示表（2024年5月）

| **污水处理厂**  **名称** | **设计规模**  **（万吨/日）** | **平均**  **处理量**  **（万吨）** | **进水COD**  **浓度设计标准（mg/l）** | **平均进水**  **COD浓度（mg/l）** | **进水氨氮**  **浓度设计标准（mg/l）** | **平均进水**  **氨氮浓度（mg/l）** | **出水**  **是否达标** | **超标项目**  **及数值** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **南沙污水处理厂** | **10** | **11.97** | **280** | **129** | **25.0** | **16.3** | **是** | **-** |
| **大岗净水厂** | **4** | **3.18** | **300** | **127** | **30.0** | **15.9** | **是** | **-** |
| **东涌净水厂** | **6** | **4.52** | **300** | **99.1** | **35.0** | **10.5** | **是** | **-** |
| **榄核净水厂** | **2** | **1.94** | **230** | **189** | **25.0** | **12.3** | **是** | **-** |
| **万顷沙污水处理厂** | **0.15** | **0.11** | **280** | **79.2** | **25.0** | **11.4** | **是** | **-** |
| **珠江工业园污水处理厂** | **1** | **0.97** | **320** | **136** | **30.0** | **17.3** | **是** | **-** |
| **灵山岛净水厂** | **3** | **1.55** | **220** | **102** | **25.0** | **14.4** | **是** | **-** |
| **十涌西污水处理厂** | **5** | **2.18** | **350** | **26.2** | **30.0** | **4.26** | **是** | **-** |
| **四涌西污水处理厂** | **1.5** | **1.43** | **300** | **63.8** | **30.0** | **10.4** | **是** | **-** |
| **横沥岛净水厂** | **2** | **0.24** | **220** | **60.0** | **25.0** | **9.89** | **是** | **-** |