行政处罚决定书

穗环（南）法罚〔2024〕10号

当事人：广东申星化工有限公司

统一社会信用代码：914401157083797734

登记地址：广州南沙经济技术开发区广兴路

实际经营地址：广州南沙经济技术开发区广兴路50号

法定代表人：郭哲江

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人在广州南沙经济技术开发区广兴路50号建成甲醛生产项目，于1999年建成并投入生产。该项目主要原辅材料有：甲醇、银催化剂、纯水。主要生产工艺为：甲醇→密度仪→蒸发器→分离器→反应器→吸收塔→成品甲醛。

2024年6月23日、6月24日、7月8日，我局执法人员对当事人进行调查时发现，当事人存在以下事实情形：2024年6月23日5时54分，当事人的一辆槽罐车在进行甲醛溶液装载工序时发生泄漏。5时58分，装载工人发现泄露情况后立刻停止装载工序并使用消防水枪对地面和槽罐车进行简单清洗。7时01分，上述涉事槽罐车在装卸地面仍残留大量高浓度含甲醛废水的情况下继续进行甲醛溶液装载工序。7时12分，上述涉事罐车装载完毕后驶离厂区，由于该槽罐车上的排雨管道仍残留有甲醛溶液和消防废水的混合液体，且车轮胎沾染了含甲醛废水，含甲醛混合液一路滴漏到广兴路路面。当事人的工作人员发现有滴漏情况后通知槽罐车司机返厂处理，该槽罐车于7时15分驶回厂区。8时40分，因下雨，滴漏在当事人厂区门口和广兴路路面的含甲醛混合液随雨水进入当事人的雨水系统和广兴路的市政雨水管网。当事人存在水污染事故发生后，未及时启动水污染事故的应急方案，采取有关应急措施的违法行为。

事故发生后，当事人在同年6月23日至7月8日期间采取了补救措施，对通往广兴路方向的雨水口进行封堵，并对厂内雨水沟、厂门口广兴路雨水井、厂总雨水井、厂雨水沟总闸阀前进行了多次管道冲洗，冲洗后将应急废水用水泵回抽收集至罐车和应急池内，转运至中山市恒致环保科技有限公司处置。同年7月8日，我局委托广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）对当事人相关路段的雨水排水渠、雨水收集渠及雨水井的废水进行采样，监测报告结果报告显示水污染物达标排放。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》（提供时间：2024年6月23日，提供单位：广州市生态环境局）、《调查询问笔录》（提供时间：2024年6月24日、7月8日，提供单位：广州市生态环境局）、《监测报告》（提供时间：2024年7月2日、7月16日，提供单位：广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心））、应急废水抽存台账及图片、应急废水转运台账、《废水处理合同》（提供时间：2024年7月8日，提供单位：广东申星化工有限公司）、《广东申星化工有限公司甲醛泄漏事件现场处置应急卡》《广东申星化工有限公司突发环境事件应急预案》、整改照片（提供时间：2024年7月19日，提供单位：广东申星化工有限公司）、营业执照及身份证复印件（提供时间：2024年6月23日，提供单位：广东申星化工有限公司）等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

《广东省环境保护条例》第四十一条第二款规定：“在发生或者可能发生突发环境事件或者其他危害环境的紧急状况时，企业事业单位应当立即向生态环境主管部门和有关部门报告，及时通报可能受到危害的单位和居民，并启动应急预案，采取应急措施，控制、减轻污染损害，消除污染。”当事人上述行为违反了前述规定。我局于2024年9月3日向当事人送达《行政处罚事先告知书》（穗环（南）罚告〔2024〕16号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩的权利。当事人未提出陈述、申辩意见。

经审查，我局认为，当事人确有水污染事故发生后，未及时启动水污染事故的应急方案，采取有关应急措施的违法行为，应受处罚。现本案经我局审查结束。

根据《广东省环境保护条例》第七十五条“ 违反本条例第四十一条规定，企业事业单位和其他生产经营者未依法编制突发环境事件应急预案，或者突发环境事件发生后，未及时启动突发环境事件应急预案的，由县级以上生态环境主管部门责令改正；情节严重的，处五万元以上十万元以下罚款。”及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1§2.35项{区域类型（一般区域），整改情况（已采取措施消除或减轻违法后果），处5万元以上6万元以下罚款}的规定，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令改正违法行为；

2、处罚款5.5万元（伍万伍仟元整）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（中国工商银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行、广发银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、浦发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州分行、九江银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司广州分行、创兴银行有限公司广州分行、恒丰银行股份有限公司广州分行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条和《生态环境行政处罚办法》第七十条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府提出行政复议申请（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼广州市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议和行政诉讼期间，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2024年10月18日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）

公开方式：主动公开