行政处罚决定书

穗环（南）法罚〔2025〕1号

当事人：广州公路工程集团有限公司

统一社会信用代码：91440101190435178U

登记地址：广州市越秀区水荫二横路6号之一

实际经营地址：广州市南沙区万顷沙镇十五涌

法定代表人：黄鹏

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人在广州市南沙区万顷沙镇十五涌承接南中高速LM01标路面工程，项目部于2021年4月建成并投入使用。该项目部有员工约100人，宿舍20间，食堂1个。主要产生的污染物为生活污水，经一体化污水处理设施处理后排放。

2024年7月22日，我局委托广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）对当事人一体化污水处理设施出水口进行采样监测。监测结果报告显示：一体化污水处理设施出水口pH值为9.5、氨氮为13.9mg/L、总磷为0.55mg/L，均超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（pH：6-9、氨氮：10mg/L、总磷（磷酸盐，以P计）：0.5mg/L）。其中，pH>9，氨氮超标0.39倍，总磷超标0.1倍。当事人存在超过水污染物排放标准排放水污染物的违法行为。

另查明，当事人排放口所在区域为一般区域，生活污水日排放量约为4.5吨。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》、现场检查照片（提供时间：2024年7月22日，提供单位：广州市生态环境局）、《调查询问笔录》（提供时间：2024年9月10日、10月17日，提供单位：广州市生态环境局）、《监测报告》（提取时间：2024年7月31日，提供单位：广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心））、《南沙至中山高速公路LM01合同段项目经理部用水说明》《中标通知书》《合同协议书》、营业执照及身份证复印件（提供时间：2024年10月17日，提供单位：广州公路工程集团有限公司）等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

《中华人民共和国水污染防治法》第十条规定：“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”当事人上述行为违反了前述规定。我局于2024年12月8日向当事人送达《行政处罚听证告知书》（穗环（南）罚告〔2024〕25号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩和要求听证的权利。当事人于2024年12月13日向我局提出书面陈述、申辩意见，当事人提出的主要陈述、申辩意见如下：“违法行为发生后，我司积极主动采取措施对上述违法行为进行改正，我项目部采取的整改措施为：1.集中收集污水，从2024年8月1日开始，委托广州炼油环保清洁服务有限责任公司定期用污水车从收集池抽吸外运，送到珠江工业园华浩污水处理厂处理。目前已累计向外运输处理污水约600吨。项目基本已无污水流入当地水系。2.相关管理人员撤场和逐步拆除项目部设施。我司项目驻地建设时已有污水处理的规划。但受项目驻地所在位置的地形地貌影响，污水处理设施规划存在一定的局限性。为了改善当地水系，项目投入巨额资金，新建了一条宽2m、深1.8m、长300m的沟渠。目前该项目施工已进入尾声，项目部设施正逐步按计划拆除。综上所述，就贵局调查我司发现的相关问题，我司已采取措施加以改进，希望贵局考虑我司的申辩意见，免予处罚。”

经审查，我局决定采纳当事人“已采取措施加以改进”的意见，不采纳其他申辩意见，理由如下：1.废水监测报告合法有效；2.适用法律正确；3.不存在生态环境部门对同一违法行为重复处罚的情况。

2024年12月26日、2025年1月6日，我局执法人员现场检查发现，当事人一体化污水设施已停止运行，目前生活污水排入项目部雨水排水渠，用槽车转运至污水处理厂处理。

综上所述，当事人确实存在超过水污染物排放标准排放水污染物的环境违法行为，且不属于《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》《广州市生态环境领域轻微违法行为免处罚免强制清单》所规定的不予行政处罚或可以不予行政处罚的违法行为，应当予以处罚。现本案经我局审查结束。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项“ 违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；”及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1§2.7.1项{[裁量起点7%+超标因子数目（3个以上）8%+超标情况（超标3倍以下）5%]×100万元=20万元）}。鉴于当事人已积极完成整改，从教育与处罚相结合、优化营商环境的角度考虑，应予从轻处罚，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令改正违法行为；

2、处罚款15万元（壹拾伍万元整）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（中国工商银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行、广发银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、浦发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州分行、九江银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司广州分行、创兴银行有限公司广州分行、恒丰银行股份有限公司广州分行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条和《生态环境行政处罚办法》第七十条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府提出行政复议申请（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼广州市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议和行政诉讼期间，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2025年1月14日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）

公开方式：主动公开