行政处罚决定书

南环罚字[2015]243号

当事人：郭钊明（广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂经营者）

一、环境违法事实和证据

2015年7月14日，经本局执法人员检查发现，当事人建成五金表面处理生产项目，于1996年建成并投入生产。生产工艺为电梯和汽车零部件-除油除锈-电镀（镀锌为主、镀铜、镍、铬为辅）-钝化（加铬酸）-烘干-打包成品。生产废水主要在表面处理和电镀等过程中产生，含铬废水单独经破铬处理、含镍废水经RO膜处理后回用（浓水部分回用，部分卖出，纯水回用到车间）；生活污水主要为办公及饭堂产生，经化粪池、隔油隔渣后直接排放。上述污水均排入东骏路下水道。

2015年3月17日，当事人正常生产，废水处理设施正常运行。本局委托广州增源检测服务有限公司对当事人外排的废水进行采样监测，监测结果报告（广州增源检测服务有限公司检测报告，报告编号：ZYHCWT20150317-0106）表明，当事人综合废水处理后排放口外排废水中的石油类浓度为2.51mg/L，超过了《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3规定的污染物最高允许排放浓度限值（石油类：2.0 mg/L），水污染物超标排放。

以上事实，有《询问笔录》、广州增源检测服务有限公司《检测报告》（报告编号：ZYHCWT20150317-0106）、排污核定通知书（nsq环监费核字[2015]360132号）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人上述综合废水处理后排放口外排废水中的石油类浓度超过了《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3规定的污染物最高允许排放浓度限值（石油类：2.0 mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年9月8日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]044号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人郭钊明（广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂经营者）停止广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人郭钊明（广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂经营者）罚款600元（即2015年第一季度废水排污费平均每月数额的5倍）。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年11月13日