行政处罚决定书

穗环（南）法罚〔2025〕10号

当事人：信测标准环境技术服务（广东）有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59R5JE06

登记地址：广州市南沙区榄核镇广珠路95号之二

法定代表人：吕在先

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人在广州市南沙区榄核镇广珠路95号之二主要从事全方位环境污染检测和生态检测业务，2024年3月29日，当事人接受广州市净水有限公司的委托，对在线监测系统开展比对监测工作，服务期限自2024年4月1日至2024年12月31日。

2024年12月30日，我局执法人员对当事人进行调查发现，当事人存在以下事实情形：《比对监测报告》的废水采样记录表显示，2024年10月10日当事人分别于9：34、10：05、10：38对广州市净水有限公司大观分公司出水口进行三次采样。但调取的视频监控显示，当事人实际于当日9：20-9：40进行现场采样，其他时段未发现当事人进行采样。上述废水采样记录表显示的采样时间和实际现场采样时间不一致，属于《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》第五条第四项规定的情形。当事人存在伪造环境监测数据弄虚作假的违法行为。

另查明，我局于2025年2月27日对当事人作出《责令改正违法行为通知书》（穗环（南）责改通〔2025〕23号）。同年3月4日当事人向我局提交了《整改报告》。同月14日，经我局核查，当事人已采取整改措施。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》、现场检查照片、视频资料（提取时间：2024年12月30日，提供单位：广州市生态环境局）、《责令改正违法行为通知书》（穗环（南）责改通〔2025〕23号）（提取时间：2025年2月27日，提供单位：广州市生态环境局）、《现场检查（勘察）笔录》、现场检查照片（提取时间：2025年3月14日，提供单位：广州市生态环境局）、《关于对信测标准环境技术服务（广东）有限公司的监测报告的审核情况说明》（提取时间：2025年3月14日，提供单位：广东贝源检测技术股份有限公司）、《广州市净水有限公司 2024年度在线监测系统质量控制服务项目合同（包组一）》（合同编号：穗净水合〔2024〕141号）、《比对监测报告》及原始记录表、《检验检测机构资质认定证书》、广东省社会保险个人参保证明、实验室人员上岗证、营业执照及身份证复印件（提取时间：2024年12月30日，提供单位：信测标准环境技术服务（广东）有限公司）、《整改报告》（提取时间：2025年3月4日，提供单位：信测标准环境技术服务（广东）有限公司）、《情况说明》（提取时间：2025年3月17日，提供单位：信测标准环境技术服务（广东）有限公司）等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

《广东省水污染防治条例》第二十三条第三款规定：“ 环境监测机构和开展自行监测的排污单位应当按照环境监测规范从事环境监测活动，不得有隐瞒、伪造、篡改环境监测数据等弄虚作假行为。任何单位和个人不得伪造或者篡改环境监测机构的环境监测报告。”当事人上述行为违反了前述规定。我局于2025年3月26日向当事人送达《行政处罚听证告知书》（穗环（南）罚告〔2025〕11号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩和要求听证的权利。同月31日，当事人作出守法承诺。

经集体审议，我局认为，当事人确有伪造环境监测数据弄虚作假的违法行为，且不属于《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》《广州市规范生态环境行政处罚裁量权基准规定》所规定的不予行政处罚或可以不予行政处罚的违法行为，应当予以处罚。鉴于当事人已完成整改，并已按照要求作出守法承诺。我局决定对当事人从轻处罚，并在告知罚款金额基础上酌情减少至法定最低处罚数额。现本案经我局审查结束。
   根据《广东省水污染防治条例》第六十三条“环境监测机构违反本条例第二十三条第三款规定，未按照环境监测规范从事环境监测活动，造成监测数据失实的，由所在地生态环境主管部门责令改正，并可处二万元以上五万元以下的罚款；有隐瞒、伪造、篡改环境监测数据等弄虚作假行为的，由所在地生态环境主管部门责令改正，处十万元以上二十万元以下的罚款。”、《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1§2.26项及《广州市规范生态环境行政处罚裁量权基准规定》第十一条第一款第一项、第二项、第二款的规定{（整改情况（限期内改正），近二年内同类违法行为情况（无同类违法行为），罚款10万元以上12万元以下}，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令改正违法行为；

2、处罚款10万元（壹拾万元整）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（中国工商银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行、广发银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、浦发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州分行、九江银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司广州分行、创兴银行有限公司广州分行、恒丰银行股份有限公司广州分行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条和《生态环境行政处罚办法》第七十条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府提出行政复议申请（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼广州市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议和行政诉讼期间，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2025年4月16日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）

公开方式：主动公开